## Feuil1
TARIFS DE DISTRIBUTION DU GESTIONNAIRE DE RESEAU DE DISTRIBUTION - |  |  | RESA |  |  | - PRELEVEMENT - ANNEE 2018
ELECTRICITE
Période de validité : Du 01.01.2018 au 31.12.2018
[8 empty] | TRANS MT |  | 26-1 kV |  |  | TRANS-BT |  | BT
|  |  |  | NOM DE CHAMP | Code de | TVA | Type alimentation | >= 100 kVA | < 100 kVA | >= 100 kVA | < 100 kVA | Echange entre GRD | >= 100 kVA | < 100 kVA | >= 100 kVA | < 100 kVA | [6 empty] | Echange entre GRD
[15 empty] | Mesure P | BT ST | BT ST + EN | BT ST + EHP | BT DT | BT DT + EN | BT DT + EHP | BT sans CPT
|  |  |  | Message Ediel | globalisation |  | Code tarif | 900 | 900 | 910 | 910 | 91E | 920 | 920 | 940 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 94E
[7 empty] | Type de connection | [8 empty] | ST | ST-EN | ST-EHP | DT | DT-EN | DT-EHP | FFT
1. | Tarif d'utilisation du réseau
| 1.1 | Tarif de la puissance souscrite
| 1.1.1. | P souscrite >= 100 kVA
X EUR/kW
avec :
|  | X = | EUR/kW/an | D_POWER | E210 | 21% |  | 5.8808 |  | 51.3368 |  | 51.3368 | 72.4922 |  | 940: 111.8086; 94E: 111.8086
|  | Prix plafond | EUR/kWh | D_MAX_PRICE_CONSUMPTION | E210 | 21% |  | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.09 | 0.09 |  | 940: 0.09; 94E: 0.09
| 1.1.2. | P souscrite < 100 kVA Trans MT, Réseau MT et Trans BT
|  |  | EUR/kWh | D_POWER | E210 | 21% |  |  | 0.0014426
|  | Heures pleines | EUR/kWh | D_DAY_CONSUMPTION | E210 | 21% |  |  |  |  | 0.0061764 | 0.0061764 |  | 0.035219
|  | Heures creuses | EUR/kWh | D_NIGHT_CONSUMPTION | E210 | 21% |  |  |  |  | 0.0024706 | 0.0024706 |  | 0.014088
| 1.1.3. | P souscrite < 100 kVA Réseau BT
|  |  | EUR/kWh | D_POWER | E210 | 21%
|  | Simple tarif | EUR/kWh | D_DAY_CONSUMPTION_ST | E210 | 21% | [8 empty] | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144
|  | Double tarif heures pleines | EUR/kWh | D_DAY_CONSUMPTION_DT | E210 | 21% | [8 empty] | 0.059227 | 0.059227 | 0.059227 | 0.059227 | 0.059227 | 0.059227 | 0.059227 | 0.059227 | 0.059227
|  | Double tarif heures creuses | EUR/kWh | D_NIGHT_CONSUMPTION | E210 | 21% | [8 empty] | 0.023691 | 0.023691 | 0.023691 | 0.023691 | 0.023691 | 0.023691 | 0.023691 | 0.023691 | 0.023691
|  | Exclusif nuit | EUR/kWh | D_EXCL_NIGHT_CONSUMPTION | E210 | 21% | [8 empty] | 0.0179 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0179
| 1.2. | Tarif pour la gestion du système | EUR/kWh | D_SYSTEM_MGMT | E230 | 21% |  | 0.00032 | 0.00032 | 0.0015694 | 0.0015694 | 0.0015694 | 0.0025809 | 0.0025809 | 0.003518 | 0.003518 | 0.003518 | 0.003518 | 0.003518 | 0.003518 | 0.003518 | 0.003518 | 0.003518
| 1.3. | Tarif pour l'activité de mesure et de comptage
|  | Compteur AMR (Automatic Meter Reading) - télérelevé mensuel | EUR/an | D_METERREADING | E240 | 21% |  | 769.37 | 769.37 | 769.37 | 769.37 | 769.37 | 769.37 | 769.37 | 769.37 | 769.37 | 769.37 | 769.37 | 769.37 | 769.37 | 769.37 | 769.37 | 769.37
|  | Compteur MMR (Monthly Manual Retrieve) - relevé mensuel | EUR/an | D_METERREADING | E240 | 21% |  | 493.19 | 493.19 | 493.19 | 493.19 | 493.19 | 493.19 | 493.19 | 493.19 | 493.19 | 493.19 | 493.19 | 493.19 | 493.19 | 493.19 | 493.19 | 493.19
|  | Compteur avec relevé annuel | EUR/an | D_METERREADING | E240 | 21% |  | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45
|  | Compteur à pré-paiement | EUR/an | D_METERREADING | E240 | 21% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45
2. | Tarif des obligations de service publique |  | EUR/kWh | PUBLIC_SERVICE_MISSIONS | E215 | 21% |  | 0.0008264 | 0.0008264 | 0.0008264 | 0.0008264 | 0.0008264 | 0.0008264 | 0.0008264 | 0.0078618 | 0.0078618 | 0.0078618 | 0.0078618 | 0.0078618 | 0.0078618 | 0.0078618 | 0.0078618 | 0.0078618
3. | Tarif pour services auxiliaires
| 3.1. | Tarif pour la compensation des pertes en réseaux
|  | Taux de pertes en réseau (par rapport à l'énergie injectée) | % |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 5.66 | 5.66 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Tarif pour la compensation des pertes en réseaux : heures pleines | EUR/kWh totaux | D_NETLOSSES | E320 | 21% |  | 0 | 0 | 0.0011555 | 0.0011555 | 0.0011555 | 0.0031592 | 0.0031592 | 0.0051811 | 0.0051811 | 0.0051811 | 0.0051811 | 0.0051811 | 0.0051811 | 0.0051811 | 0.0051811 | 0.0051811
|  | Tarif pour la compensation des pertes en réseaux : heures creuses | EUR/kWh totaux | D_NETLOSSES | E320 | 21% |  | 0 | 0 | 0.000797 | 0.000797 | 0.000797 | 0.002179 | 0.002179 | 0.0035735 | 0.0035735 | 0.0035735 | 0.0035735 | 0.0035735 | 0.0035735 | 0.0035735 | 0.0035735 | 0.0035735
| 3.2. | Tarif pour le réglage de la tension et de l'energie réactive
|  | Droit à un prélèvement forfaitaire d'energie réactive | % | FACTOR_REACTIVE |  |  |  | 32.9 | 32.9 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tarif pour dépassement du prélèvement forfaitaire | EUR/kVarh | D_REACTIVE | E310 | 21% |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3. | Tarif pour le non-respect d'un programme accepté |  | Pas d'application
4. | Surcharges
| 4.1 | Charges des pensions complémentaires non capitalisées | EUR/kWh | D_PENSIONS | E840 | 21% |  | 4.31e-05 | 4.31e-05 | 0.0005056 | 0.0005056 | 0.0005056 | 0.0008309 | 0.0008309 | 0.0011512 | 0.0011512 | 0.0011512 | 0.0011512 | 0.0011512 | 0.0011512 | 0.0011512 | 0.0011512 | 0.0011512
| 4.2. | Redevances de voirie | EUR/kWh | D_RUDP | E891 | 21% |  | 0.00257 | 0.00257 | 0.00257 | 0.00257 | 0.00257 | 0.00257 | 0.00257 | 0.00257 | 0.00257 | 0.00257 | 0.00257 | 0.00257 | 0.00257 | 0.00257 | 0.00257 | 0.00257
| 4.3. | Impôts sur les revenus | EUR/kWh | D_REVENUE_TAXES | E850 | 21% |  | 0.0001749 | 0.0001749 | 0.0020538 | 0.0020538 | 0.0020538 | 0.003375 | 0.003375 | 0.004676 | 0.004676 | 0.004676 | 0.004676 | 0.004676 | 0.004676 | 0.004676 | 0.004676 | 0.004676
| 4.4. | Autres Impôts, surcharges, contributions, rétributions et prélèvement locaux, provinciaux, | EUR/kWh | D_MUNICIPAL_FEES | E890 | 21% |  | 8.4e-06 | 8.4e-06 | 7.26e-05 | 7.26e-05 | 7.26e-05 | 0.0001006 | 0.0001006 | 0.000171 | 0.000171 | 0.000171 | 0.000171 | 0.000171 | 0.000171 | 0.000171 | 0.000171 | 0.000171
régionaux ou fédéraux restant dus par le gestionaire du réseau de distribution concerné