## Etudes
Tarifs provisoires applicables à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs de distribution par la CWaPE.
2019 | ORES | Etudes |  | Etudes
ETUDES |  | Etude d'orientation | Etude de détail
PRELEVEMENT (nouveau raccordement ou adaptation raccordement existant)
Puissance totale de raccordement
| P ≤ 1.000 kVA | 338 | 601
| 1.000 kVA < P | 3446 | 6245
INJECTION (nouveau raccordement)
Puissance totale de raccordement
| P ≤ 5 kVA | Gratuit | Gratuit
| 5 kVA < P ≤ 10 kVA | 227 | 227
| P ≤ 100 kVA | 353 | 670
| 100 kVA < P ≤ 250 kVA | 353 | 670
| 250 kVA < P ≤ 1.000 kVA | 3461 | 6253
| 1.000 kVA < P | 4389 | 8108
INJECTION (sur raccordement existant)
Puissance maximum d'injection
| P ≤ 5 kVA | Gratuit | Gratuit
| 5 kVA < P ≤ 10 kVA | 227 | 227
| P ≤ 100 kVA | 345 | 670
| 100 kVA < P ≤ 250 kVA | 345 | 670
| 250 kVA < P ≤ 1.000 kVA | 2534 | 4861
| 1.000 kVA < P | 3461 | 6253
Remarques Etude d’orientation : L’étude d’orientation est applicable sur demande : • pour tous projets de nouveaux raccordements (prélèvement et/ou injection), • pour tous projets de modification d’un raccordement existant. L’étude d’orientation permet d’informer le demandeur selon le cas : • de la faisabilité de la demande, • de l’estimation du coût des travaux, • de l’estimation du délai de réalisation, • du schéma de raccordement, • des prescriptions techniques, afin que le demandeur puisse évaluer la rentabilité de son projet. L’étude d’orientation est facultative et payante. Le coût de l’étude d’orientation est variable selon la puissance finale de prélèvement et/ou d’injection demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant. Le paiement des frais d’étude conditionne le lancement de l’étude d'orientation. Le résultat de l’étude est communiqué par écrit au demandeur. Il n’engage nullement ni Ores, ni le demandeur. Sur base de cette étude d’orientation, le demandeur pourra, s'il souhaite poursuivre son projet, introduire une demande d'étude de détails. Le coût de l’étude d’orientation pourra être déduit du coût de l’étude détaillée. Règles particulières d’application : • Si la même demande est introduite plusieurs fois (ex. : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d’études), le montant de l’étude sera facturé autant de fois qu’il y a de demandeurs. • En cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccordements de puissance et de type différents (ex : complexe commercial), les frais d’étude sont calculés par raccordement et puissance (que les demandes soient introduites individuellement ou groupées). Etude de détails : L’étude de détails est obligatoire et payante pour les cas suivants : • Lors d’une demande d’un nouveau raccordement d’un bâtiment, d’un équipement technique ou assimilé - Nécessitant une puissance totale contractuelle en prélèvement > 56 kVA ou - Situé hors zone d’habitat ou à plus de 100 m d’une habitation en zone d’extension d’habitat, nécessitant éventuellement une extension ou un renforcement du réseau (quelle que soit la puissance demandée) ou - Equipé d’une production décentralisée d’électricité injectant sur le réseau une puissance > 5 kVA. • Lors d’une demande de modification d’un raccordement existant - Avec augmentation de la puissance contractuelle en prélèvement dont la puissance finale > 56 kVA ou - Avec augmentation de la puissance contractuelle en prélèvement sur un raccordement MT ou TRANS-MT ou - Avec augmentation de la puissance contractuelle en injection dont la puissance finale injectée > 5 kVA ou - Situé hors zone d’habitat ou à plus de 100 m d’une habitation en zone d’extension d’habitat, nécessitant éventuellement un renforcement du réseau existant (quelle que soit la puissance demandée). • Lors d’une modification de l’installation du client pouvant affecter le fonctionnement du réseau de distribution : - Exemple 1 : modification des équipements de production entraînant une modification du régime de fonctionnement du câble de raccordement/réseau (passage d’un régime cyclique à permanent) nécessitant un éventuel redimensionnement. - Exemple 2 : installation d’un groupe de secours pouvant prendre la parallèle sur le réseau. Ores doit juger si la modification est mineure ou si elle nécessite une étude. Si l'étude est nécessaire, elle sera facturée selon les prix de l'étude d'orientation appliqué à l'injection sur un raccordement existant (voir grille). L’étude de détails n’est pas obligatoire dans le cas d'une production décentralisée fonctionnant en autoconsommation (présence d’un relais anti retour empêchant toute injection). L’étude de détails permet d’informer le demandeur : • du coût des travaux, • du délai de réalisation, • des conditions de l’offre, • des prescriptions techniques et administratives, • des conditions du contrat de raccordement, • du schéma de raccordement. Le coût de l’étude de détails est variable selon la puissance de prélèvement et/ou d’injection demandée pour un nouveau raccordement ou pour un raccordement existant. Le paiement des frais d’étude conditionne le lancement de l’étude de détails. Les frais d’étude de détails sont toujours dus que les travaux soient réalisés ou non. Règles particulières d’application : • Si la même demande est introduite plusieurs fois (ex : plusieurs fournisseurs ou installateurs, bureaux d’études), le montant de l’étude sera facturé autant de fois qu’il y a de demandeurs. •Au cas où l’étude de détails reprendrait les mêmes paramètres que l’étude d’orientation, le coût de l’étude d’orientation sera déduit de celui de l’étude de détails. • En cas de demandes de raccordement pouvant mettre en œuvre sur un même site plusieurs raccordements de puissance et de type différents (ex : complexe commercial), les frais d’étude sont calculés par raccordement et puissance (que les demandes soient introduites individuellement ou groupées). • En cas de réactualisation des prix de l’offre avec modification des paramètres de la demande initiale et/ou modification de la solution technique, une nouvelle étude sera facturée et un nouveau contrat sera établi. • En cas de réactualisation des prix de l’offre sans modification des paramètres de la demande initiale et sans modification de la solution technique, seuls des frais d'adaptation de l'offre et du contrat seront facturés. En cas de demande simultanée pour une puissance de prélèvement et une puissance d'injection, le coût des frais d'étude à appliquer correspond aux coûts le plus élevés entre le prélèvement et l'injection.

## Annexe 1
Tarifs provisoires applicables à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs de distribution par la CWaPE.
2019 | ORES | Annexe 1 |  | Tarif Raccordement Electricité Moyenne Tension (entre 5.000 et 25.000 kVA) sur réseau de distribution (Trans-MT)
TRANS-MT | Le tarif de raccordement est d'application pour des raccordements au réseau moyenne tension, conformes aux prescriptions techniques d'Ores, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par Ores. Les tarifs sont applicables tant pour le prélèvement que pour l'injection. Un raccordement de secours venant d’un autre poste est considéré comme un nouveau raccordement Trans-MT. Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'Ores. Les prescriptions Synergrid et les compléments Ores sont d'application.
| A |  |  | B | C | D
| Accès au réseau (Droit de prélèvement ou d'injection de puissance sur le réseau de distribution) |  |  | Branchement | Comptage | Divers
| Le forfait d'accès au réseau est applicable quelle que soit la puissance demandée. Celui-ci comprend les frais de préparation et de mise en chantier du raccordement dans le cadre des travaux poste ou poste déporté. Remarques : Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance contractuelle qu'il demande. Il en est de même pour les demandes d'augmentation de puissance contractuelle où chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA. Si le raccordement est réalisé sur un poste déporté, une participation dans la liaison entre le poste Elia et le poste déporté sera facturée au demandeur sous forme d'un terme A2 calculé sur base des termes suivants: • Nombre de kVA demandés par le demandeur, • Capacité maximale en kVA et de la longueur de la liaison poste / poste déporté, • Coûts unitaires repris en divers des équipements utilisés dans la liaison poste / poste déporté. La réservation de capacité sera considérée comme définitivement acquise lors du paiement des cellules. Pour les raccordements provisoires de chantiers: Le demandeur paie 50 % du terme A en fonction de la puissance demandée; Pour le passage de provisoire vers définitif, la quote part de 50 % du terme A est déduite du terme A du raccordement définitif. |  |  | Travaux réalisés par Ores : Montant à calculer, en fonction de la situation, sur base des prix présents dans l'annexe 3 "Travaux divers". Travaux à réaliser par le demandeur (liste non exhaustive): - les travaux de terrassement en domaine privé et le placement des gaines d'attente, Ce travail peut être réalisé par Ores à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix présenté en Divers. - les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, …, - l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur dont les plans doivent être soumis à l'approbation d’ Ores et conformes au C2/112, - l'inspection de la cabine en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service, - le cas échéant, l'assainissement du sol en terrain public. Remarques : Le type de protection est déterminé par Ores. Le choix des transformateurs de courant est soumis à l'approbation d'Ores. Le tracé des câbles est défini par Ores. La section et le nombre de câbles sont fonction de la demande de puissance. Les câbles sont dans une seule tranchée, y compris le câble de signalisation (gaine). L'emplacement, les plans et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension sont conformes au cahier des charges Synergrid (C2/112) et soumis à l'approbation d'Ores. | Ce forfait comprend les travaux suivants à réaliser par Ores (par comptage): - la pose de la dalle de comptage au poste , le câblage, - la fourniture et la pose des transformateurs de courant et de potentiel dans le poste, - la mise en service, - la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage, - le premier contrôle avant mise en service en heures ouvrables. Ce forfait ne comprend pas : - la redevance de location pour le compteur. Remarque : Le comptage de type MT AMR (compteur télérelevé) est installé au poste et reste propriété d'Ores. | Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 3.
| Puissance (kVA) |  | Prix du kVA | Montant à calculer , en fonction de la situation, sur base des prix présents dans l'annexe 3 "Travaux divers". | Prix (€) par comptage
| entre 5.000 kVA et 25.000 kVA |  | 0.3 |  | 3678

## Annexe 2
Tarifs provisoires applicables à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs de distribution par la CWaPE.
2019 | ORES | Annexe 2 |  | Tarif Raccordement Electricité Moyenne Tension (< 5.000 kVA) sur réseau de distribution
MT | Le tarif de raccordement est d'application pour des raccordements au réseau moyenne tension, conformes aux prescriptions techniques d'Ores, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par Ores. Les tarifs sont applicables tant pour le prélèvement que pour l'injection. Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'Ores. Les prescriptions Synergrid et les compléments Ores sont d'application.
| A |  |  | B | C | D
| Accès au réseau (Droit de prélèvement ou d'injection de puissance sur le réseau de distribution) |  |  | Branchement | Comptage | Divers
| Ce forfait comprend une quote-part pour couvrir les adaptations de réseau situées en amont du point d'accès. Non compris dans le forfait, mais réalisé par Ores : - le forage sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroute…). Remarques : Le demandeur paie un forfait par kVA utilisé dès le premier kVA à concurrence de la puissance contractuelle qu'il demande. Il en est de même pour les demandes d'augmentation de puissance contractuelle où chaque kVA supplémentaire entraîne le paiement d'un forfait par kVA. Ce terme est gratuit pour les nouveaux clients s'installant dans un zoning équipé grâce à des subsides de la Région Wallonne (max 5 MVA). Ce tarif est d'application avec un minimum de 100 kVA. Même si la puissance contractuelle souhaitée par le demandeur est inférieure à cette valeur, ce minimum lui sera facturé. Pour les raccordements provisoires de chantiers: Le demandeur paie 50 % du terme A en fonction de la puissance demandée. Pour le passage de provisoire vers définitif, la quote part de 50 % du terme A est déduite du terme A du raccordement définitif. Pour les raccordements de secours: S’il s’agit d’un utilisateur de réseau MT demandant un secours par un 2e chemin distinct du premier, le secours est facturé selon les prix unitaires de l’annexe 3 dans l’hypothèse où le feeder est issu du même poste (pas de terme A ni B). Le terme D reprendra l’ensemble des travaux complémentaires à réaliser, c’est-à-dire pose de câbles, placement logette éventuelle au poste, terminale et jonctions, etc. Les travaux éventuels en amont du raccordement (renforcement câbles, etc) sont pris en charge par Ores. Par contre, si le feeder est issu d’un autre poste, il est facturé comme un second raccordement MT (termes A, B, C & D). S’il s’agit d’un utilisateur de réseau MT en entrée-sortie souhaitant que la séparation des 2 feeders soit réalisée chez lui, la même logique est appliquée. En effet, il s’agit d’une forme particulière de secours. |  |  | Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par Ores: - la fourniture et la pose du branchement souterrain standard par entrée/sortie (ou en antenne) incluant maximum 2x3x10 m de câble en domaine privé en tranchée ouverte ou gaine d'attente et 5 m max en cabine, - la fourniture et la réalisation des jonctions sur le réseau et des terminales dans la cabine de l'utilisateur, - les manœuvres sur le réseau, - la fourniture et la pose des indicateurs de courant de défaut, - la pose du câble de communication pour la « smartisation » de la cabine telle que décrite dans les prescriptions techniques. Ce forfait ne comprend pas : - les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente en domaine privé, Ces travaux peuvent être réalisés par Ores à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix repris en Divers. - les travaux de remblais, déblais, assainissement du sol, réparation de revêtement en terrain privé, la réalisation des traversées de façade et leur étanchéité, …, - l'installation et l'équipement de la cabine de l'utilisateur dont les plans doivent être soumis à l'approbation d'Ores, - l'inspection de la cabine par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service. Si un équipement smartgrid doit être placé, son installation et son câblage sur l’installation du client ne sont pas comprises. Non compris dans le forfait, mais réalisé par Ores : - les mètres de câbles supplémentaires en domaine privé (> 10 m), - la télécommande des logettes de l'utilisateur. Remarques : L'emplacement, les plans et les modalités particulières utiles à la réalisation de la cabine moyenne tension doivent être conformes au cahier des charges Synergrid (C2/112) et soumis à l'approbation d'Ores. | Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par Ores : - la fourniture du coffret de comptage en fonction de la puissance, - la mise en service, - la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau, sur le lieu de comptage, - le premier contrôle avant mise en service en heures ouvrables. Ce forfait ne comprend pas : - la redevance de location pour le compteur, - la fourniture et le placement des transformateurs de courant et de tension suivant les spécifications Synergrid (C2/112), - la pose du coffret, - la fourniture et la pose du câblage entre les transformateurs de courant/tension et la dalle de comptage. Remarques : En ce qui concerne le type de comptage: - Pour des puissances ≥ 100 kVA, on utilise le comptage de type AMR (télérelève quotidienne) sur TC (transformateurs de courant) et, dans certains cas, sur TT (transformateurs de tension). - Pour des puissances ≥ 250 kVA, on utilise toujours le comptage de type AMR (télérelève quotidienne) sur TC (transformateurs de courant) et TT (transformateurs de tension). Le compteur sera installé dans un emplacement sec et facile d'accès aussi près que possible de la voirie publique à défaut d'être dans la cabine. | Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 3.
| Puissance (kVA) |  | Forfait par kVA | Prix (€) | Prix (€)
Prix (€)
minimum 100 kVA
| < 1.000 kVA |  | 47.786 | 5164 | 1681
| < 5.000 kVA |  |  |  | 1879.5

## Annexe 3
Tarifs provisoires applicables à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs de distribution par la CWaPE.
2019 | ORES | Annexe 3 | Travaux hors forfait pour le MT et Trans-MT
DIVERS MT et TRANS-MT | Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.
D
Divers
|  |  |  | Prix en € | Fiche
POSTE DE TRANSFORMATION
| Fourniture et pose cellule avec protection différentielle, côté poste (+ fourniture de la protection différentielle chez le client) / pièce |  |  | 78759 | E240
| Fourniture et pose cellule avec protection Imax / pièce |  |  | 66127 | E241
| Fourniture et pose protection différentielle sur cellule existante, côté poste (+ fourniture de la protection différentielle chez le client) / pièce |  |  | 26523 | E242
COMPTAGE
| Fourniture et pose d'un coffret de comptage dans un poste de transformation |  |  | 3678 | E243
| Transport des impulsions de comptage via fibre optique (uniquement pour le client Trans-MT) /par comptage |  |  | 2009 | E336
CABINE CLIENTS
| Fourniture et mise en service des équipements Smartgrid dans une cabine client sur raccordement Trans-MT pour maximum 2 types de production d'électricité |  |  | 15808 | E264
| Fourniture et mise en service des équipements Smartgrid dans une cabine client sur raccordement MT en configuration STANDARD AVEC flexibilité pour maximum 2 types de production d'électricité |  |  | 15808 | E265
| Fourniture et mise en service des équipements Smartgrid dans une cabine client sur raccordement MT en configuration SMART AVEC flexibilité pour maximum 2 types de production d'électricité |  |  | 10353 | E266
| Fourniture et mise en service des équipements Smartgrid dans une cabine client sur raccordement MT en configuration SMART SANS flexibilité (*) |  |  | 0 | E267
| Fourniture et mise en service des équipements Smartgrid complémentaires pour passer l’installation à 3 ou 4 types de production d'électricité |  |  | 2338 | E268
| Télécommande des logettes de l'utilisateur |  |  | sur devis
| Fourniture et pose d'un relais de protection et/ou d'une armoire de signalisation |  |  | sur devis
| Transition vers méthode de mesure 3 wattmètres suivant modalités Synergrid C2/112 |  |  | sur devis
| Pose d'une protection différentielle sur cellule d'arrivée (côté client) / pièce |  |  | 10851.7266 | E262
| Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service |  |  | 256 | E201
TRAVAUX DE CABLAGE
| Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 150² Alu PRC (faisceau de 3 phases) / m |  |  | 39 | E285
| Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 240² Alu PRC (faisceau de 3 phases) / m |  |  | 50 | E286
| Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 400² Alu PRC (faisceau de 3 phases) / m |  |  | 60 | E287
| Fourniture et pose sans terrassement d'un câble 630² Alu PRC (faisceau de 3 phases) / m |  |  | 103 | E288
| Fourniture et pose de câble de télécommunication (14 quartes ou gaine fibre optique et fibre) /m |  |  | 17 | E292
| Réalisation jonction (sans travaux de terrassement) / set de 3 |  |  | 857 | E289
| Réalisation de terminales intérieures / set de 3 |  |  | 645 | E290
| Réalisation de terminales extérieures / set de 3 |  |  | 1827 | E291
TERRASSEMENT
| Terrassement en pleine terre (pour un câble) |  |  | 32 | E300
| Terrassement en pleine terre (par câble, à partir de 2 câbles) |  |  | 19 | E301
| Terrassement en trottoir (pour un câble) |  |  | 119 | E303
| Terrassement en trottoir (par câble, à partir de 2 câbles) |  |  | 66 | E304
| Terrassement en voirie (pour un câble) |  |  | 162 | E306
| Terrassement en voirie (par câble, à partir de 2 câbles) |  |  | 97 | E307
| Forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, etc.) |  |  | sur devis
| Mise en chantier du forage |  |  | 688 | E315
| Forage / m |  |  | 288 | E316
| Pose de gaine en tranchée ouverte / m |  |  | 25 | E310
| Démolition et réfection (dalles 30/30, klinkers, pavés, …)/ m² |  |  | 141 | E311
| Réalisation d'une fouille et remblais /m³ |  |  | 153 | E312
| Démolition et réfection (béton, tarmac, asphalte, …)/ m² |  |  | 187 | E314
(*) En vue de favoriser la pénétration du Smart dans nos réseaux de distribution, ce tarif est actuellement de 0 €. Néanmoins, ce dernier pourrait-être réévalué en fonction du taux déploiement du Smart dans nos réseaux de distribution.

## Annexe 4
Tarifs provisoires applicables à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs de distribution par la CWaPE.
2019 | ORES | Annexe 4 | Prestations diverses MT et Trans-MT
PRESTATIONS DIVERSES MT et TRANS-MT | Remarque : les lettres se trouvant dans la colonne prix unitaire font référence aux différents postes (A, B, C, D) des annexes 1, 2 ou "divers MT et Trans-MT". Pour des applications spéciales, un devis sera établi. | Prix unitaire pendant heures d'ouverture bureau (de 7h30 à 15h45 du lundi au jeudi et de 7h30 à 15h00 le vendredi) | Prix unitaire en dehors des heures d'ouverture (semaine) | Prix unitaire pour travail effectué le week-end et jours fériés | Unité | Fiche
BRANCHEMENT
Déplacement
| Déplacement du branchement sans enlèvement ni suppression de la cabine MT | B | - | - | forfait | E015
Radiation
| Suppression définitive du raccordement (sans enlèvement) | 3232 | - | - | forfait | E022
Branchement provisoire
| Raccordement d'une cabine Moyenne Tension provisoire | A + B + C | - | - | forfait | E037
COMPTAGES
Remplacement (*)
| Remplacement du groupe de comptage ≥ 5 MVA | 4263 | - | - | forfait | E054
| Remplacement du groupe de comptage 1 MVA ≤ P < 5 MVA | 2358 | - | - | forfait | E055
| Remplacement du groupe de comptage 100 kVA ≤ P < 1 MVA | 2159 | - | - | forfait | E055
| Remplacement du groupe de comptage P < 100 kVA | 2403 | - | - | forfait | E055
| Pose d'une ligne téléphonique pour télérelève | Coût opérateur téléphonique | - | - | forfait | E057
| Enlèvement d'un compteur sur raccordement Moyenne Tension | 122 | - | - | forfait | E096
| Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client | sur devis | - | - | pièce
(*) Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d’un sinistre font l’objet d’une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d’assurances.
Renforcement/ Déforcement de puissance mise à disposition
| Renforcement/Diminution de la puissance de raccordement Moyenne Tension (1 MVA ≤ P < 5 MVA) | 1879.5 | - | - | forfait | E080
| Renforcement/Diminution de la puissance de raccordement Moyenne Tension (100 kVA ≤ P < 1 MVA) | 1680.5 | - | - | forfait | E080
| Renforcement/Diminution de la puissance de raccordement Moyenne Tension (< 100 kVA) | 1925 | - | - | forfait | E080
Déplacement
| Déplacement compteur | C | - | - | forfait | E095
Travaux comptage divers
| Contrôle métrologique d'un compteur Moyenne Tension sur place | 425 | - | - | forfait | E160
| Contrôle métrologique d'un compteur Moyenne Tension en laboratoire | 860 | - | - | forfait | E161
| Mise à disposition d'impulsions pour un client MT (remplacement éventuel du compteur non compris) | 305 | - | - | forfait | E162
| Remplacement du fusible en défaut (coffret existant) | 201 | 236 | 268 | pièce | E163
| Fourniture d'un transformateur de courant | 529 | - | - | pièce | E164
| Fourniture d'un transformateur de tension | 611 | - | - | pièce | E165
| Réalisation d'une jonction (sans travaux de terrassement) / set de 3 | 857 | 1125 | 1392 | set de 3 | E166
| Réalisation de terminales intérieures / set de 3 | 645 | 820 | 994 | set de 3 | E167
| Réalisation de terminales extérieures / set de 3 | 1827 | 2318 | 2800 | set de 3 | E168
| Transport des impulsions de comptage (uniquement pour le client Trans-MT) | sur devis | - | - | forfait
| Contrôle supplémentaire avant mise en service | 478 | 558 | 744 | forfait | E333
DIVERS
| Réglage d'une protection de découplage pour production décentralisée (en labo) | 553 | - | - | forfait | E183
| Réglage d'une protection de découplage pour production décentralisée (sur site) | 1871 | - | - | forfait | E184
| Remise des scellés suite à un bris de scellés | 82 | - | - | forfait | E187
| Intervention suite à des modifications unilatérales par le client des caractéristiques techniques contractuelles | 302 | - | - | forfait | E063
| Frais d'annulation de réservation de capacité | 1826 | - | - | forfait | E030
| Fourniture et mise en service des équipements Smartgrid dans une cabine client sur raccordement TRANS-MT pour maximum 2 types de production d'électricité | 15808 | - | - | forfait | E264
| Fourniture et mise en service des équipements Smartgrid dans une cabine client sur raccordement MT en configuration STANDARD AVEC flexibilité pour maximum 2 types de production d'électricité | 15808 | - | - | forfait | E265
| Fourniture et mise en service des équipements Smartgrid dans une cabine client sur raccordement MT en configuration SMART AVEC flexibilité pour maximum 2 types de production d'électricité | 10353 | - | - | forfait | E266
| Fourniture et mise en service des équipements Smartgrid dans une cabine client sur raccordement MT en configuration SMART SANS flexibilité (**) | 0 | - | - | forfait | E267
| Fourniture et mise en service des équipements Smartgrid complémentaires pour passer l’installation à 3 ou 4 types de production d'électricité | 2338 | - | - | forfait | E268
| Contrôle protection découplage pour production décentralisée de plus de 5 ans | 790 | - | - | forfait | E200
| Contrôle relais protection de découplage client et ou anti/retour avant mise en service | 256 | - | - | forfait | E201
| Maintenance préventive ou curative d’un disjoncteur dans une cellule départ d’un client Trans-MT | 1472 | 2208 | 2945 | forfait | E335
| Fourniture et pose d'un barillet pour armoire de comptage extérieur (sans déplacement) | 87 | - | - | forfait | E153
| Fourniture et pose d'un barillet pour armoire de comptage extérieur (avec déplacement) | 128 | - | - | forfait | E152
| Remplacement du câblage entre réducteurs et coffret de comptage | sur devis | - | -
| Localisation et réparation de défaut sur câble Trans-MT présentant plus de 3 défauts sur 2 ans | sur devis | - | -
MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE - RETABLISSEMENT
| Première mise en service d'un compteur | Gratuit | - | - | pièce | E190
| Mise en service d'une cabine Moyenne Tension | 158 | 224 | 289 | forfait | E210
| Mise hors service d'une cabine Moyenne Tension | 158 | 224 | 289 | forfait | E211
| Coupure à la cabine Moyenne Tension (ouverture disjoncteur de protection) | 213 | - | - | forfait | E212
| Coupure au branchement sans accès aux installations (y compris travaux de terrassement et rétablissement) | 7925 | - | - | forfait | E213
| Rétablissement d'une cabine Moyenne Tension (suite mise hors service) | 158 | 224 | 289 | forfait | E214
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES
| Déplacement sans acte technique (sur cabine MT) | 173 | 233 | 292 | forfait | E221
| Frais administratifs suite à la constatation d'une action dolosive avérée de la part d'un tiers (PV, hors frais technique) | 1895 | 2118 | 2341 | forfait | E222
| Frais administratifs de refacturation | 24 | - | - | forfait | E223
| Visite technique à la demande du client | 181 | - | - | forfait | E225
| Annulation administrative d'un drop ou EOC non résidentiel (sans déplacement) | 24 | - | - | forfait | E326
| Annulation administrative d'un drop ou EOC non résidentiel (avec déplacement) | 228 | - | - | forfait | E327
| Prestation administrative (drop ou EOC non résidentiel) (sans déplacement) | 24 | - | - | forfait | E331
| Prestation administrative (drop ou EOC non résidentiel) (avec déplacement) | 228 | - | - | forfait | E329
| Frais administratifs d'adaptation de l'offre ou du contrat de raccordement | 143 | - | - | forfait | E224
(**) en vue de favoriser la pénétration du Smart dans nos réseaux de distribution, ce tarif est actuellement de 0 €. Néanmoins, ce dernier pourrait-être réévalué en fonction du taux déploiement du Smart dans nos réseaux de distribution.

## Annexe 5
Tarifs provisoires applicables à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs de distribution par la CWaPE.
2019 | ORES |  | Annexe 5 | Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (≤ 250 A et ≤ 1 kV) sur cabine de distribution (TRANS-BT)
TRANS-BT | Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension, conformes aux prescriptions techniques d'Ores, pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par ORES. Les tarifs sont d'application tant pour le prélèvement que pour l'injection pour une intensité maximum de 250 A sous une tension inférieure ou égale à 1 kV. Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'Ores. Pour les nouveaux raccordements, les prescriptions Synergrid, notamment C1/107, C1/110, C1/117 et C10/11, et les compléments Ores sont d'application.
| A |  |  |  | B | C |  | D
| Accès au réseau (Droit de prélèvement ou d'injection de puissance sur le réseau de distribution) |  |  |  | Branchement | Comptage |  | Divers
| Ce forfait comprend une quote-part pour couvrir les adaptations de réseau situées en amont du point d'accès. Remarques: L'accès au réseau est facturé dès le premier kVA, chaque kVA entraînant le paiement d'un forfait. En cas de demande de renforcement, seul le droit de prélèvement ou d'injection de puissance sera dû pour l'augmentation ainsi que la prestation relative au renforcement de la protection (annexe 8), si: - le branchement et le module de comptage sont suffisants ; - le réseau local est suffisant ; - la disponibilité de capacité sur le réseau BT a été confirmée par ORES. Si ce n'est pas le cas, le renforcement sera traité comme un nouveau raccordement à l'exception du terme A où seul le supplément de puissance sera facturé. Ce tarif est d'application avec un minimum de 56 kVA. Même si la puissance contractuelle souhaitée par le demandeur est inférieure à cette valeur, ce minimum lui sera facturé. De manière générale, au vu de la puissance demandée et en fonction de la configuration du réseau, ORES peut exiger un raccordement au départ du réseau haute tension. |  |  |  | Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par Ores: - la fourniture et la pose de câble dans des gaines d'attente, en tranchée ouverte par le client en domaine privé, du câble de raccordement (longueur max: 25 m entre le coffret de comptage et la limite de propriété privée/publique), - la fourniture et la pose du matériel de fixation du câble au support, de la gaine rétractable et des accessoires, - la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'au coffret de comptage (max 3 m), - la fourniture et la pose des fusibles pour la protection du câble de raccordement dans la cabine de distribution, - le raccordement du câble au sectionneur, - la fourniture et la pose de la réglette sur tableau général BT dans la cabine de distribution et le raccordement du câble. Ce forfait ne comprend pas: - le remplacement des pavages spéciaux, - la réalisation des niches de terrassement en terrain privé, - la percée du mur extérieur pour le passage du câble d'alimentation et le ragréage après travaux, - les travaux de terrassement et le placement des gaines d'attente avec tire-fils en domaine privé perpendiculairement à la voirie. Ce travail peut être exécuté par Ores moyennant un supplément de prix présenté en Divers. Non compris dans le forfait, mais réalisé par Ores: - les mètres de câbles supplémentaires en domaine privé (> 25 m), - la fourniture et pose du câble de liaison entre le compteur et le tableau basse tension de la cabine de distribution (montant à calculer, en fonction de la situation, sur base des prix présents dans l'annexe 7). | Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par Ores: - la mise à disposition des impulsions pour l'utilisateur de réseau, - la fourniture du coffret de comptage pré-câblé et équipé d’un disjoncteur de calibre égal à la puissance contractuelle demandée et des transformateurs de courant, - la connexion du câble de l'installation du client, - le premier contrôle avant mise en service, - la première mise en service. Ce forfait ne comprend pas: - la redevance de location pour le compteur, - la pose du coffret pré-câblé, - la réalisation de la liaison du coffret au tableau divisionnaire, - l'inspection de l'installation en vue de sa réception par un organisme agréé et de sa mise en service, - les contrôles avant mise en service supplémentaires . Remarques: L'ensemble des prescriptions techniques établies par Ores doit être respecté. Le compteur sera installé dans un emplacement sec et facile d'accès aussi proche que possible de la voie publique chez l'utilisateur de réseau. Les compteurs restent propriété d'Ores. Les comptages sont mesurés en basse tension. Pour des puissances ≥ 100 kVA: comptage de type AMR (télérelève quotidienne). Pour des puissances < 100 kVA: comptage de type TMMR (télérelève mensuelle). |  | Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 7.
| Courant maximum (Amp) | Puissance maximale (kVA) |  | Prix (1 fois par kVA) | Raccordement cabine de distribution (prix en €) | Prix
Fourniture min: 56 kVA
|  | Tension |  |  |  | Tension
|  | Tri | Tétra |  |  | Tri | Tétra
|  | 3X230V | 3X400V+N |  |  | 3X230V | 3X400V+N
| > 80 A et ≤ 140 A | Pas d'application | 56 à 100 kVA | 80,70 €/kVA | 806 | Pas d'application | Télé MMR 2.821 €
| > 140 A et ≤ 250 A | 56 à 100 kVA | 100 à 173 kVA |  |  | Télé MMR 2.821 € | AMR 2.821 €

## Annexe 6
Tarifs provisoires applicables à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs de distribution par la CWaPE.
2019 | ORES |  | Annexe 6 | Tarif Raccordement Electricité Basse Tension (≤ 250 A) sur réseau de distribution (≤ 1 kV )
BT (≤ 250 A) | Le tarif de raccordement forfaitaire est d'application pour des raccordements en basse tension conformes aux prescriptions techniques d'Ores pour autant que le demandeur se soit occupé des fournitures et des travaux préparatoires qui lui ont été demandés et que les prix de raccordement lui aient été confirmés par écrit par Ores.
Ces prix ne couvrent pas le réseau de distribution électrique nécessaire à la viabilisation de terrain (voir annexe 9).
Les tarifs sont d'application tant pour le prélèvement que pour l'injection d'électricité sur le réseau de distribution basse tension pour une intensité de maximum 250 A sous une tension inférieure ou égale à 1 kV.
Prix unitaires en Euros, hors TVA. Ces montants sont des interventions et ne donnent aucun droit de propriété sur les installations qui restent propriété d'Ores.
Pour les nouveaux raccordements, les prescriptions Synergrid, notamment C1/107, C1/110, C1/117 et C10/11, et les compléments Ores sont d'application.
| A / A' |  |  | B | C |  |  | D
| Accès au réseau |  |  | Branchement | Comptage |  |  | Divers
(Droit de prélèvement ou d'injection de puissance sur le réseau de distibution)
| Ce forfait comprend une quote-part pour couvrir les adaptations de réseau situées en amont du point d'accès. Non compris dans le forfait, mais réalisé par Ores: - le forage sous éléments structurels (ponts, cours d'eau, chemin de fer, autoroutes, …), - lorsque le raccordement nécessite une extension du réseau, le coût de cette extension est à charge du demandeur sauf s'il s'agit d'une habitation construite le long de la voirie en zone d'habitat, d’habitat à caractère rural ou d'extension d'habitat, et hors lotissement ou assimilé (plan masse, indivision, habitat groupé ou opération similaire à caractère commercial). Remarques: Un point d’accès a droit à une puissance de base de 9,2 kVA correspondant à un raccordement avec un disjoncteur de protection de 40 A en monophasé 230 V ou équivalente pour les raccordements en triphasé 230 V ou 400 V. Le droit de prélèvement ou d’injection de puissance est facturé au moyen du terme A. Pour tenir compte des calibres des disjoncteurs de protection disponibles chez ORES, le droit de prélèvement ou d’injection de puissance sera compté et facturé à partir du seuil de 11 kVA. Un terme A est aussi appliqué pour chaque point d'accès supplémentaire dont la puissance demandée dépasse 11 kVA. Le droit de prélèvement de puissance sera dû pour toute augmentation de puissance mise à disposition au-delà de 11 kVA ainsi que la prestation relative au renforcement de la protection (voir annexe 8). Si un local pour l'installation d'une cabine de distribution ne peut être mis à disposition à la demande d'Ores, pour les immeubles et habitats groupés, un forfait supplémentaire sera facturé (voir annexe 7). En cas de demande de renforcement, seul le droit de prélèvement de puissance sera dû pour l'augmentation ainsi que la prestation relative au renforcement de la protection (annexe 8), si: - le branchement et le module de comptage sont suffisants, - le réseau local est suffisant, - la disponibilité de capacité sur le réseau BT a été confirmée par Ores. Si ce n'est pas le cas, le renforcement sera traité comme un nouveau raccordement à l'exception du terme A où seul le supplément de puissance sera facturé. En cas de demande de renforcement pour un client Trans-BT existant, le principe décrit ci-dessus est d'application seul le forfait relatif au terme A diffère (voir grille tarifaire ci-dessous). Raccordement provisoire (chantier) (prescription Synergrid C1/106): A la demande du client et à défaut de pouvoir réaliser un raccordement définitif au réseau de distribution, un raccordement provisoire peut être octroyé dans les limites de puissance disponible au départ du réseau de distribution du lieu de raccordement et des calibres des protections disponibles. Son maintien ne pourra, sauf stipulation contraire d'Ores, excéder 24 mois. Le coût du raccordement provisoire, payable par anticipation est le cumul des deux éléments suivants : • Tarification de la prestation de pose et d’enlèvement du raccordement provisoire (telle que reprise à l’annexe 8). • Tarification de l’accès à la puissance électrique à savoir un montant forfaitaire par kVA et par mois (période de trente jours) d’utilisation du raccordement provisoire (voir prix ci-dessous): o Le forfait est dû par mois (période d’utilisation de trente jours) et ce, dès la mise en service du raccordement provisoire. Pour toute période entamée, le forfait sera dû dans son intégralité, o La puissance électrique mise à disposition ne peut être modifiée (augmentation ou diminution) durant la période d’utilisation du raccordement provisoire prévue au contrat. Toutefois, elle pourra être modifiée en cas de prolongation moyennant paiement préalable des coûts de modification du calibre de protection du raccordement (selon modalités financières prévues à l’annexe 8), o L’enlèvement du raccordement provisoire doit être demandé, via le formulaire disponible en ligne sur le site internet du gestionnaire de réseau, 10 jours ouvrables avant la date effective souhaitée d’enlèvement, o Si nécessaire, la prolongation de la période d’utilisation du raccordement doit être demandée 10 jours ouvrables avant la fin de la période d’utilisation prévue initialement, o Lorsque la période de mise à disposition est révolue, le gestionnaire de réseau pourra interrompre la mise à disposition à tout moment; le client restant tenu au paiement du forfait mensuel prévu au contrat, o Pour des puissances de raccordement supérieures (*): o à 56 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA, Ores peut exiger un raccordement au départ du réseau haute tension, o à 250 kVA et jusqu’à 5 MVA, le raccordement s’effectuera au départ du réseau haute tension. Si plusieurs niveaux de tension sont disponibles, le gestionnaire de réseau de distribution choisira le plus bas parmi ceux qui conviennent. Cependant, s’il doit éviter des problèmes de chute ou régulation de tension, le gestionnaire du réseau de distribution peut effectuer le raccordement au moyen d’une liaison directe des installations de l’utilisateur du réseau de distribution avec le jeu de barres secondaire d’un poste de transformation qui alimente le réseau de distribution en haute tension. (*) (Arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d’électricité en Région wallonne et l’accès à ceux-ci). |  |  | Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par Ores: - le matériel de fixation du câble au support et les accessoires, - la fourniture et la pose du câble à l'intérieur de l'immeuble jusqu'au coffret de comptage (max 3 m), - la connexion du câble dans le coffret de comptage, - la fourniture et la pose du câble de raccordement dans une gaine d'attente posée par le client en domaine privé (longueur max: 25 m entre le coffret de comptage et la limite de la propriété privée/publique). Ce forfait ne comprend pas: - la fourniture et la pose de la courbe de raccordement (tuyaux de pénétration dans l'immeuble) obligatoire en nouvelle construction, - la réalisation des travaux de terrassement, niches externes et internes et la pose de gaines d'attente en domaine privé (selon prescriptions d'Ores). Ce travail peut être réalisé par Ores à la demande de l'utilisateur de réseau moyennant un supplément de prix présenté en Divers, - la fourniture et la pose de l'interrupteur général 250 A à partir de 3 points de prélèvement, - les percements et ragréages (+ étanchéité) des traversées de façade dans le cas des immeubles existants, l'apport et l'enlèvement de terre en terrain public et privé, le remplacement de pavages spéciaux. Non compris dans le forfait, mais réalisé par Ores: - la fourniture et la pose de câble au-delà de 25 m en terrain privé. Remarques: Dans un raccordement aérien, la pose et la fourniture de la colonne (câble entre le coffret de comptage et le réseau aérien / câble de raccordement torsadé) sont à la charge du client. Si le branchement existant est aérien et que le demandeur veut passer en branchement souterrain uniquement pour raison esthétique et sans aucune justification technique, il paiera suivant devis. Pour les raccordements sans compteur définis par les prescriptions Synergrid C1/109, C3/2 et C3/3 : Le forfait B couvre les frais de: - fouille et remblai au point de raccordement si raccordement souterrain, - fourniture et la pose du câble de raccordement (longueur max au sol: 10 m entre le coffret de branchement et le point de raccordement au réseau de distribution), - matériel de fixation du câble au support éventuel et les accessoires, - réalisation des travaux de terrassement (sans revêtement) (longueur max 10 m). Tout supplément (fourniture et pose câble > 10 m, terrassement sans revêtement > 10 m, démolition et réfection du revêtement) est facturé via le terme D. | COMPTAGE (≤ 56 kVA) |  |  | Pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail voir annexe 7.
Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par Ores : - la fourniture et la pose du disjoncteur de protection en fonction des calibres disponibles, - la pose du compteur, - la fourniture et la pose du relais de télécommande si d'application, - la connexion du câble vers le coffret divisionnaire client si posé suivant les prescriptions d'Ores, - la connexion au sectionneur (borne interruptible) fourni et placé par le demandeur, - la première mise en service. Ce forfait ne comprend pas: - l'inspection de l'installation du client par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service, - la fourniture et la pose d'un coffret ou d'un édicule en limite de propriété dans le cas d'un recul de l'immeuble (distance entre la limite de la propriété privée et le point de pénétration dans l'immeuble) supérieur à 25 m. Le barillet de la serrure est fourni par Ores, - la redevance de location pour le compteur, - la fourniture et la pose de la/des embase(s) du/des coffret(s) 25S60 et de la borne interruptible (sectionneur). Non compris dans le forfait, mais réalisé par Ores: - la mise à disposition d'impulsions pour l'utilisateur de réseau.
COMPTAGE (> 56 kVA)
Ce forfait comprend les travaux suivants réalisés par Ores: - la pose du compteur dans le module de comptage préparé par le client, - la fourniture et la pose du relais de télécommande si d'application, - la mise à disposition des impulsions simultanée à la 1ère mise en service, - le premier contrôle avant mise en service, - la première mise en service, pour autant que toutes les conditions techniques et administratives soient remplies. Ce forfait ne comprend pas: - l'inspection de l'installation du client par un organisme agréé en vue de sa réception et de sa mise en service, - la fourniture et la pose d'un coffret ou d'un édicule en limite de propriété dans le cas d'un recul de l'immeuble (distance entre la limite de la propriété privée et le point de pénétration dans l'immeuble) supérieur à 25 m. Le barillet de la serrure est fourni par Ores, - la redevance de location pour le compteur, - la fourniture et la pose du coffret du module de comptage répondant aux prescriptions d'Ores.
Remarques
L'ensemble des prescriptions techniques établies par Ores doit être respecté. Les compteurs restent propriété d'Ores. Les compteurs supplémentaires éventuels sont placés dans un ensemble suivant les prescriptions d'Ores. Les comptages sont mesurés en basse tension. Pour des puissances ≥ 100 kVA : toujours comptage de type AMR (comptage télérelevé). Pour des puissances entre 56 et 100 kVA: comptage T-MMR (télérelève mensuelle). Pour des puissances < 56 kVA : comptage de type YMR (relève annuelle).
| Courant maximum (Amp) | Raccordement définitif | Raccordement chantier | Prix (€) | Prix (€)
|  | Gratuit jusqu'au 11e kVA | A' |  | Tension (Volt)
|  | au-delà 1 fois par kVA | Prix (€) par kVA et par mois |  | Mono | Tri | Tétra
|  | Prix (€) |  |  | 2X230V | 3X230V | 3X400V+N
|  | 155.2667 | 5.07 | 785 | 258
≤ 63A
[5 empty] | pas d'application | 531
> 63 A et ≤ 80 A
> 80 A et ≤140 A
1292
> 140 A et ≤ 250 A

## Annexe 7
Tarifs provisoires applicables à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs de distribution par la CWaPE.
2019 | ORES | Annexe 7 | Travaux hors forfait pour le BT et le Trans-BT
DIVERS BT et TRANS-BT | Ces prix sont valables pour les travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard pendant les heures normales de travail. Ils ne sont pas d'application pour les travaux de modification d'installations existantes ou lors d'interventions isolées.
D
Divers
|  |  |  | Prix (€) | Fiche
Travaux en cabine de distribution
| Extension d'un tableau BT en cabine de distribution pour 1 départ 150² Alu / pièce (*) |  |  | 214 | E337
| Raccordement du câble 1 x 4 x 150² ALU BT en cabine de distribution (*) |  |  | 114 | E338
| Fourniture et pose d'un local pour cabine de distribution |  |  | 17382 | E305
| Travaux d'aménagement de la cabine de distribution pour passage en 400 V (*) |  |  | sur devis
Fourniture et pose de câble sans terrassement
| Fourniture et pose d'un câble EAVVB 1 x 4 x 150² Alu (câble réseau) |  |  | 19 | E280
| Fourniture et pose d'un câble EXVB 1 x 4 x 25² (câble de raccordement) |  |  | 13 | E281
Travaux de terrassement
| Terrassement en pleine terre (pour un câble) |  |  | 32 | E300
| Terrassement en pleine terre (par câble, à partir de 2 câbles) |  |  | 19 | E301
| Terrassement en trottoir (pour un câble) |  |  | 119 | E303
| Terrassement en trottoir (par câble, à partir de 2 câbles) |  |  | 66 | E304
| Terrassement en voirie (pour un câble) |  |  | 162 | E306
| Terrassement en voirie (par câble, à partir de 2 câbles) |  |  | 97 | E307
| Forage sous éléments structurels (pont, cours d'eau, chemin de fer, autoroute, etc.) |  |  | sur devis
| Forage / m |  |  | 288 | E316
| Mise en chantier du forage |  |  | 688 | E315
| Démolition et réfection (dalles 30/30, klinkers, pavés, …) / m² |  |  | 141 | E311
| Pose de gaine en tranchée ouverte / m |  |  | 25 | E310
| Réalisation d'une fouille et remblai / m³ |  |  | 153 | E312
| Démolition et réfection (béton, tarmac, asphalte) / m² |  |  | 187 | E314
Hors zones d'habitat ou zones d'habitat à caractère rural telles que définies au plan de secteur
| Fourniture et pose de câble supplémentaire en réseau souterrain, tranchée comprise / m |  |  | 80 | E313
| Fourniture et pose de câble supplémentaire en réseau aérien / m |  |  | 2 | E317
| Fourniture et plantation d'un poteau supplémentaire |  |  | 2190 | E318
Coffret et armoire sur terrain privé
| Fourniture et pose d'un module de comptage > 56 kVA |  |  | 1529 | E332
| Fourniture et pose de l'embase du coffret 25S60 / pièce |  |  | 63 | E122
| Fourniture et pose du bloc de raccordement (ensemble coffrets) |  |  | 74 | E124
| Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour compteur |  |  | 942 | E120
| Mise à disposition d'impulsions pour un client BT (sur lieu de comptage) / pièce |  |  | 145 | E133
| Fourniture et pose d’une armoire extérieure pour 2 coffrets 25S60 |  |  | 1203 | E131
| Fourniture d'une borne interruptible 3x400 V+N/ 125 A |  |  | 36 | E123
| Contrôle relais protection de découplage client et/ou anti-retour avant mise en service |  |  | 256 | E201
| Fourniture d'un module à prépaiement |  |  | 150 | E130
| Carottage en raccordement |  |  | 162 | E002
(*) Ces travaux peuvent être imposés par Ores selon la nécessité.

## Annexe 8
Tarifs provisoires applicables à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs de distribution par la CWaPE.
2019 | ORES | Annexe 8 | Prestations diverses BT et Trans-BT
PRESTATIONS DIVERSES BT et TRANS-BT | Un point d'accès a droit à 11 kVA. Tout dépassement sera facturé au moyen d'un terme "A" (voir annexe 6). Pour des applications spéciales, un devis sera établi. | Prix unitaire pendant heures d'ouverture bureau (de 7h30 à 15h45 du lundi au jeudi et de 7h30 à 15h00 le vendredi) | Prix unitaire en dehors des heures d'ouverture (semaine) | Prix unitaire pour travail effectué le week-end et jours fériés | Unité | Fiche
BRANCHEMENT DEFINITIF ≤ 250 A
Renouvellement de branchement
| Renouvellement du branchement | B | - | - | pièce | E001
Déplacement
| Déplacement du branchement (radiation du raccordement existant non comprise) | B | - | - | pièce | E010
Radiation
| Radiation d'un branchement aérien (enlèvement du compteur non compris) | 119 | - | - | pièce | E020
| Radiation d'un branchement souterrain (enlèvement du compteur non compris) | 720 | - | - | pièce | E021
Connexion/ Déconnexion
| Déconnexion/Connexion du câble de raccordement au réseau électrique souterrain (mise en conformité) | 1736 | - | - | pièce | E025
| Déconnexion/Connexion du câble de raccordement au réseau électrique aérien (mise en conformité) | 240 | - | - | pièce | E026
| Connexion du câble de raccordement au réseau éléctrique aérien (ou à la cloche) | 119 | - | - | pièce | E027
Renforcement
| Renforcement de branchement | A + B | - | - | pièce | E031
RACCORDEMENTS PROVISOIRES ET COMPTEURS PROVISOIRES
| Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du raccordement et du compteur) ≤ 63 A | A' + 578 € | - | - | pièce | E032
| Raccordement armoire de chantier sur câble provisoire et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du raccordement et du compteur) > 63 A | A' + 851 € | - | - | pièce | E032
| Raccordement armoire de chantier sur câble définitif et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du compteur provisoire) ≤ 63 A | A' + 1135 € | - | - | pièce | E033
| Raccordement armoire de chantier sur câble définitif et pose d'un compteur provisoire (y compris enlèvement du compteur provisoire) > 63 A | A' + 1408 € | - | - | pièce | E033
| Pose d'un compteur provisoire sur un raccordement existant ≤ 63 A | A' + 258 € | - | - | pièce | E034
| Pose d'un compteur provisoire sur un raccordement existant > 63 A | A' + 531 € | - | - | pièce | E034
| Remplacement compteur provisoire par compteur définitif ≤ 63 A | A + 258 € | - | - | pièce | E035
| Remplacement compteur provisoire par compteur définitif > 63 A | A + 531 € | - | - | pièce | E035
| Pose d'un branchement définitif avec un compteur provisoire (y compris enlèvement compteur provisoire) ≤ 63 A | A' + 1135 € | - | - | pièce | E036
| Pose d'un branchement définitif avec un compteur provisoire (y compris enlèvement compteur provisoire) > 63 A | A' + 1408 € | - | - | pièce | E036
FORAINS
| Pose d'un branchement pour forain (par prise d'alimentation) | 139 | 209 | 278 | pièce | E038
COMPTAGES (installation définitive) jusque 250 A
| Abattement sur le coût de déplacement suite prestations techniques simultanées sur le même point de fourniture | 70 | - | - | pièce
Remplacement (*)
| Remplacement d'un type de compteur par un autre type | C | - | - | pièce | E040
| Remplacement d'un compteur par un compteur à budget | 350 | - | - | pièce | E041
| Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (pour un client non protégé en défaut de paiement) TVAC | 100 € TVAC | - | - | pièce | E042
| Remplacement d'un compteur par un compteur à budget (pour un client protégé en défaut de paiement) | Gratuit | - | - | pièce | E043
| Remplacement d'un compteur à budget par un compteur d'un autre type | 440 | 569 | 698 | forfait | E049
| Remplacement des installations suite à des dégâts causés par le client | sur devis | - | - | pièce
(*) Les réparations des dommages occasionnés aux installations de distribution en conséquence d’un sinistre font l’objet d’une facturation des coûts exposés par le gestionnaire de réseau selon des modalités fixées par convention avec les entreprises d’assurances.
Renforcement/ Déforcement de puissance mise à disposition
| Renforcement de puissance par réglage du calibre du disjoncteur de protection | A + 92 € | - | - | pièce | E070
| Diminution de puissance de raccordement par réglage du disjoncteur de protection | 92 | - | - | pièce | E071
| Renforcement de puissance par remplacement du disjoncteur de protection | A + 104 € | - | - | pièce | E072
| Diminution de puissance de raccordement par remplacement du disjoncteur | 104 | - | - | pièce | E073
| Renforcement de puissance par remplacement du disjoncteur et du compteur ≤ 56 kVA | A + C | - | - | pièce | E074
| Renforcement de puissance par remplacement du disjoncteur et du compteur > 56 kVA | A + 1292 € | - | - | pièce | E075
| Diminution de puissance du raccordement par remplacement du disjoncteur et du compteur ≤ 56 kVA | C | - | - | pièce | E076
| Diminution de puissance du raccordement par remplacement du disjoncteur et du compteur > 56 kVA | 1292 | - | - | pièce | E077
| Renforcement de puissance par passage de l'alimentation de monophasé en triphasé ≤ 56 kVA | A + C | - | - | pièce | E078
Déplacement
| Déplacement compteur avec fourniture d'un nouveau groupe de comptage pour un client ≤ 56 kVA | C | - | - | pièce | E090
| Déplacement compteur avec fourniture d'un nouveau groupe de comptage pour un client > 56 kVA | 2821 | - | - | pièce | E091
| Déplacement compteur existant ≤ 56 kVA | 213 | - | - | forfait | E092
| Déplacement compteur existant > 56 kVA | 1292 | - | - | forfait | E093
Enlèvement
| Enlèvement du compteur | 92 | - | - | pièce | E100
| Enlèvement du compteur et radiation du branchement aérien | 170 | - | - | pièce | E101
| Enlèvement du compteur et radiation du branchement souterrain | 771 | - | - | pièce | E102
Ajout
| Pose compteur Exclusif de nuit | C | - | - | pièce | E110
Travaux comptage divers
| Fourniture et pose d'une armoire extérieure pour compteur | 942 | - | - | pièce | E120
| Mise à disposition d'impulsions (remplacement éventuel du compteur non compris) | 305 | - | - | pièce | E132
| Fourniture et pose de l'embase du coffret 25S60 | 63 | - | - | forfait | E122
| Fourniture et pose d'un coffret tête de câble 2 entrées pour 25S60 | 282 | - | - | forfait | E121
| Fourniture et pose d'une borne interruptible 3x400V+N/ 125 A | 36 | - | - | forfait | E123
| Fourniture et pose du bloc de raccordement (ensemble coffrets) | 74 | - | - | forfait | E124
| Adaptation du comptage existant: tarif trihoraire vers le tarif bihoraire | 59 | - | - | pièce | E125
| Pose d'un contact préférentiel (pilotage d'un boiler au tarif de nuit) | 103 | - | - | pièce | E126
| Réglage protection découplage pour production décentralisée (en labo) | 553 | - | - | forfait | E183
| Réglage protection découplage pour production décentralisée (sur site) | 1871 | - | - | forfait | E184
| Contrôle protection découplage pour production décentralisée de plus de 5 ans | 790 | - | - | forfait | E200
| Contrôle relais protection de découplage et/ou anti-retour client avant mise en service | 256 | - | - | forfait | E201
| Remplacement des fusibles en défaut (coffret existant) par disjoncteur | 104 | - | - | pièce | E127
| Remplacement fusible en défaut (coffret existant) | 87 | 116 | 146 | forfait | E128
| Connexion du câble de liaison "coffret divisionnaire client-coffret de comptage" | 87 | - | - | pièce | E129
| Vérification d'un compteur sur place | 104 | - | - | pièce | E135
| Contrôle métrologique d'un compteur sur place (≤ 56 kVA) | 159 | - | - | pièce | E136
| Contrôle métrologique d'un compteur sur place (> 56 kVA) | 425 | - | - | pièce | E137
| Contrôle métrologique d'un compteur BT en laboratoire | 860 | - | - | pièce | E161
| Remise des scellés suite à un bris de scellés | 92 | 126 | 158 | pièce | E134
| Intervention sur compteur à budget suite à une manipulation du client | 302 | 340 | 375 | pièce | E050
| Enlèvement du limiteur de puissance | 114 | - | - | pièce | E140
| Enlèvement du limiteur d'un compteur à budget (client protégé) | Gratuit | - | - | pièce | E141
| Activation compteur à budget en mode budget | 100 € TVAC | - | - | pièce | E142
| Activation d'un compteur à budget en mode bihoraire | 87 | - | - | pièce | E143
| Activation d'un compteur à budget en mode simple tarif | 87 | - | - | pièce | E144
| Activation d'un compteur double cadran en mode bihoraire (sans déplacement) | 32 | - | - | pièce | E145
| Activation d'un compteur double cadran en mode bihoraire (avec déplacement) | 92 | - | - | pièce | E146
| Activation d'un compteur double cadran en simple tarif (sans déplacement) | 32 | - | - | pièce | E147
| Activation d'un compteur double cadran en simple tarif (avec déplacement) | 92 | - | - | pièce | E148
| Désactivation d'un compteur à budget (sans déplacement) | Gratuit | - | - | pièce | E149
| Désactivation d'un compteur à budget (avec déplacement) (client non protégé) | 87 | - | - | pièce | E150
| Désactivation d'un compteur à budget (avec déplacement) (client protégé) | 87 | - | - | pièce | E151
| Désactivation d'un compteur à budget (full works) sans déplacement | 33 | - | - | pièce | E250
| Fourniture et pose d'un barillet pour armoire de comptage extérieure (sans déplacement) | 87 | - | - | pièce | E152
| Fourniture et pose d'un barillet pour armoire de comptage extérieure (avec déplacement) | 128 | - | - | pièce | E153
| Fourniture d'un module à prépaiement | 408 | - | - | pièce | E130
| Contrôle supplémentaire avant mise en service pour un client > 56 kVA | 478 | 558 | 744 | forfait | E333
MISE EN SERVICE - OUVERTURE - FERMETURE - COUPURE - RETABLISSEMENT
| Première mise en service d'un compteur | Gratuit | - | - | pièce | E190
| Ouverture d'un compteur | 87 | 116 | 146 | pièce | E191
| Fermeture d'un compteur | 87 | 116 | 146 | pièce | E192
| Ouverture de plusieurs compteurs simultanément (à partir du 2e jusqu'au 25e) | 35 | - | - | pièce | E193
| Fermeture de plusieurs compteurs (à partir du 2e jusqu'au 25e) | 35 | - | - | pièce | E194
| Ouverture combinée d'un compteur électricité et d'un compteur gaz | 79 | - | - | pièce | E195
| Fermeture combinée d'un compteur électricité et d'un compteur gaz | 79 | - | - | pièce | E196
| Coupure au compteur (y compris rétablissement) | 147 | - | - | pièce | E197
| Coupure au branchement sans accès aux installations (terrassement et rétablissement compris) | 669 | - | - | forfait | E198
| Ouverture suite à un rétablissement | 87 | 116 | - | pièce | E199
PRESTATIONS ADMINISTRATIVES
| Déplacement sans acte technique | 87 | 116 | 146 | pièce | E220
| Frais administratifs suite à la constatation d'une action dolosive avérée de la part d'un tiers (PV, hors frais technique) | 1895 | 2118 | 2341 | pièce | E222
| Forfait administratif pour passage d'un compteur Simple Sens vers Double Sens ou inversement | 161 | - | - | pièce | E232
| Frais administratifs pour attestations diverses (compteur, …) | 24 | - | - | pièce | E233
| Frais administratif de refacturation | 24 | - | - | pièce | E223
| Visite technique à la demande du client | 104 | - | - | pièce | E225
| Annulation administrative d'une prestation OSP (sans déplacement) | Gratuit | - | - | pièce | E226
| Annulation administrative d'une prestation OSP (avec déplacement) | Gratuit | - | - | pièce | E227
| Prestation administrative (OSP) (sans déplacement) | Gratuit | - | - | pièce | E231
| Prestation administrative (OSP) (avec déplacement) | Gratuit | - | - | pièce | E229
| Annulation administrative d'un drop ou EOC non résidentiel (sans déplacement) | 24 | - | - | pièce | E326
| Annulation administrative d'un drop ou EOC non résidentiel (avec déplacement) | 228 | - | - | pièce | E327
| Prestation administrative (drop ou EOC non résidentiel) (sans déplacement) | 24 | - | - | pièce | E331
| Prestation administrative (drop ou EOC non résidentiel) (avec déplacement) | 228 | - | - | pièce | E329
| Frais administratifs d'adaptation de l'offre ou du contrat de raccordement | 143 | - | - | pièce | E224

## Annexe 9
Tarifs provisoires applicables à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs de distribution par la CWaPE.
2019 | ORES | Annexe 9 | Forfaits applicables à la viabilisation de terrain
Viabilisation de terrain | Document de référence: règlement pour l’équipement en électricité de terrain à viabiliser.
| Frais de dossier pour viabilisation de terrain | 250.965 | par demandeur
Par demandeur, on entend toute personne physique ou morale introduisant ou non une demande de viabilisation de terrain. Dans le cas particulier d’une construction ou d’un habitat groupé ou d’une division intervenant dans le cadre d’une donation, d’un partage successoral, de tout autre morcellement résultant d’une opération immobilière, c’est l’auteur de la viabilisation ou ses ayants droits qui est titulaire de l’obligation de paiement de la viabilisation du terrain.
Ce montant couvre les frais d’étude préliminaire et reste définitivement acquis à Ores même en cas de non viabilisation du terrain.
Si une demande de viabilisation de terrain est introduite par plusieurs demandeurs, ce montant sera facturé autant de fois qu’il y a de demandeurs. Par contre, si plusieurs demandes d’offre sont introduites par le même demandeur (par exemple si le nombre de lots estimé devait changer), ce montant ne sera facturé qu’une seule fois.
L’ouverture de dossier est gratuite pour les lotissements sociaux et lorsque le lotisseur est une autorité Communale qui agit en qualité de maître de l’ouvrage.
Coûts des travaux d'électrification:
a. Pour les lotissements sociaux qui répondent aux exigences et conditions légales liées à cette qualification, la partie de l’équipement électrique couverte par les forfaits (voir ci-dessous) est gratuite.
b. Les montants forfaitaires à charge du demandeur et relatifs à l’électrification du terrain sont définis en tenant compte des éléments suivants : - La réalisation des tranchées utiles est réalisée soit par le demandeur soit par Ores, - Ores bénéficie d’un terrain mis à disposition par le demandeur, si nécessaire, selon les conditions du réglement pour la viabilisation de terrain et destiné à la construction et l'aménagement d'une cabine électrique par Ores.
Les forfaits ainsi définis couvrent :
- les frais relatifs aux travaux hors limites du terrain à viabiliser (renforcement des réseaux existants, amenée haute ou basse tension); pour autant que le terrain à équiper ne se trouve pas en dehors d’une zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural , le demandeur se voit en outre porter en compte, suivant offre ou facture complémentaire, la partie de l’extension requise du réseau hors de ces zones,
- les frais d’éventuels déplacements de réseau BT existant (p.ex. des poteaux) imposés suite à des contraintes techniques lors de l’équipement du terrain; par contre les déplacements de poteau(x) ou de réseau demandés après l’équipement du terrain (exemple : déplacement de poteau pour entrée de garage) seront facturés au demandeur,
- les travaux d'équipement électrique du terrain : - pose du réseau haute tension éventuel, - construction du bâtiment, équipement et raccordement d’une cabine préfabriquée standard éventuelle, à l'exception des frais provenant de finitions particulières exigées au permis de bâtir de la cabine électrique. Ces éventuels frais supplémentaires font l'objet d'une offre dont le montant est à charge du demandeur, - pose du réseau basse tension souterrain, - la mise à disposition de 10 kVA par parcelle (9,2 kVA en monophasé 230 V).
Les forfaits ainsi définis ne couvrent pas:
- la partie de l’extension requise hors zone d’habitat, d’extension d’habitat ou d’habitat à caractère rural ;
-les frais supplémentaires engendrés par une cabine préfabriquée non standard à savoir les frais provenant de finitions particulières exigées dans le permis d’urbanisme de la cabine électrique ainsi que les éventuels frais d’aménagement particuliers des abords et de la voie d’accès ;
- les déplacements de poteau(x) ou de réseau demandés après que l’équipement du(des) terrains soit terminé (exemple : déplacement de poteau pour une entrée de garage) ;
- le cas échéant, l’établissement ou la modification d’un réseau aérien basse tension ou haute tension, à titre provisoire
c. Les raccordements de chacune des parcelles au réseau seront réalisés suivant les barèmes arrêtés par Ores en la matière (barèmes dit « ABCD » segment client BT) et tels que publiés dans les tarifs d’Ores. Cette règle est également d’application pour les lotissements sociaux.
Equipement électrique (prix par mètre HTVA)
|  | ≤ 200 m | > 200 ≤ 1.000 m | > 1.000 m
| Tranchées ouvertes par Ores | 154.37 | 194.43 | 193.69
| Tranchées ouvertes par le demandeur | 86.4 | 130.06 | 130
| Forfait de participation au réseau le long de voirie publiques existantes | 86.4 | 130.06
| Forfait de participation au réseau le long de nouvelles voiries privées | 86.4 | 130.06
(*) Voir modalités particulières d'application reprise ci-dessous
Coûts des travaux d'éclairage public (EP):
L’EP ne sera posé que d’un seul côté de la voirie.
Le forfait EP comprend la pose du câble EP souterrain ainsi que le placement des candélabres nécessaires.
Le prix du matériel (candélabre, armature, lampe..) n’est pas compris dans le forfait et fait l’objet d’une facturation séparée suivant offre et ce dans le respect des exigences de la commune en matière de matériel à utiliser.
Si le terrain se trouve le long d’une voirie équipée en réseau basse tension et éclairage public et que « l’équipement EP» consiste à ajouter « x » points lumineux sur des poteaux existants ou « y » candélabres et armatures sur le câble EP souterrain existant, on facture suivant offre le matériel fourni pour l’éclairage public ainsi que la main d’œuvre de pose de l’armature EP sur le candélabre.
En ce qui concerne les lotissements sociaux, les travaux relatifs au réseau et la fourniture du matériel requis (candélabres, …) font l’objet d’une offre distincte établie par Ores.
Equipement EP (prix par mètre HTVA)
| Pose de câble EP dans la même tranchée que le câble électrique | 25.6582
Remarque: Si la pose du câble EP nécessite l'ouverture d'une nouvelle tranchée destinée uniquement à cet effet, un supplément pour la réalisation de celle-ci sera facturé.
(*) voir modalités particulières d'application reprise ci-dessous
Définition des mètres de voirie et schématique:
Ce sont les mètres courants du terrain à viabiliser, en limite de propriété privée, qui longent la voirie existante équipée ou non et, s' il y en a, la (les) nouvelles(s) voirie(s) à créer.
La longueur à prendre en considération pour déterminer les mètres dans le calcul du forfait correspond dans tous les cas à la longueur totale de la parcelle face à la(les) voirie(s) existante(s) ou à créer.
Dans le cas où plusieurs voiries longent le terrain et pour autant que la disposition définitive des futures habitations soit précisée lors de la demande, il sera tenu compte du (des) raccordement(s) physique(s) envisagé(s) des futures habitations pour déterminer la (les) projection(s) à prendre en considération par rapport aux voiries.
Modalités particulières d'application
lors d’une division intervenant dans le cadre d’une donation, d’un partage successoral, d’un acte involontaire ou autres ;
les tarifs de viabilisation forfaitaires (*) et les règles reprises ci-dessous sont d'application :
- d’une part, les mètres de voirie ne s’appliquent plus à l’entièreté du terrain mais uniquement à la partie du (des) terrain(s) sur la(les)quelle(s) une (des) nouvelle(s) construction(s) est (sont) envisagée(s) et
- d’autre part, la longueur maximale du terrain de chaque parcelle constructible prise en compte est limitée à 20 mètres (longueur moyenne en Wallonie d’une parcelle) par parcelle issue du morcellement tel que visé dans la définition de terrain à viabiliser repris à l’article 2 du règlement d'Ores.
Les tarifs de viabilisation forfaitaires (*) sont d’application.

## Annexe 10
Tarifs provisoires applicables à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs de distribution par la CWaPE.
2019 | ORES | Annexe 10 | Raccordements temporaires pour de très courtes périodes (fêtes foraines, …)
FORAINS | En plus des prestations purement techniques liées au raccordement des armoires électriques sur lesquelles viennent se connecter les forains (voir forfait branchement forain annexe 8), un forfait "consommation" doit être facturé en l'absence de comptage. Toute semaine (ou période de 7 jours) commencée est due.
|  | Calibre prise | Puissance | 1 semaine
Consomm.
Prix HTVA
|  | Mono 230 V - 16 A | 3,7 kVA | 20.46
|  | Mono 230 V - 32 A | 7,4 kVA | 40.92
|  | Tri 230 V - 32 A | 12,7 kVA | 53.01
|  | Tri 230 V - 63 A | 25,1 kVA | 111.29
|  | Tri 230 V - 125 A | 49,7 kVA | 220.41
|  | Tetra 400 V - 32 A | 22,1 kVA | 92.07
|  | Tetra 400 V - 63 A | 43,6 kVA | 193.28
|  | Tetra 400 V - 125 A | 86,5 kVA | 383.31
Conditions: 1. Le prix forfaitaire court du jeudi ou mercredi inclus ou, à défaut, pour une période de 7 jours. 2. Le branchement, la mise en service du raccordement forain et l'enlèvement ont lieu durant les heures ouvrables. 3. Le branchement pour toute armoire installée non utilisée (sans consommation) est dû par le demandeur. 4. Le branchement est soumis à la présentation d'un rapport de conformité établi par un organisme agréé. 5. Tout forain demandant un branchement triphasé devra être équipé d'une armoire commutable en 230 V ou en 400 V. 6. La protection générale de l'installation foraine devra correspondre à la demande introduite. 7. Toute intervention en dehors des heures de service fera l'objet d'un complément de facturation. 8. En cas d'indisponibilité d'un calibre de prise, c'est le calibre supérieur disponible qui sera utilisé et porté en compte. 9. En toute circonstance, Ores se réserve le droit d'installer un compteur et de procéder à une facturation sur base de la consommation réelle. 10. Pour les raccordements de plus de 125 A ou selon l’usage de prélèvement , Ores se réserve le droit de choisir le type de raccordement à mettre en œuvre.