## Page 1
Tarifs de Distribution et de
Raccordement
Année | 2022
A.I.E.G
Tarifs électricité

## communes
Les Communes AIEG
| Commune | Localité | CP
| Andenne | Andenne-Ville | 5300
| Andenne | Bonneville | 5300
| Andenne | Coutisse | 5300
| Andenne | Landenne | 5300
| Andenne | Maizeret | 5300
| Andenne | Namêche | 5300
| Andenne | Sclayn | 5300
| Andenne | Seilles | 5300
| Andenne | Thon-Samson | 5300
| Andenne | Vezin | 5300
| GESVES | Faulx-Les-Tombes | 5340
| GESVES | Gesves | 5340
| GESVES | haltinne | 5340
| GESVES | Mozet | 5340
| GESVES | Soree | 5340
| OHEY | Evelette | 5350
| OHEY | Goesnes | 5353
| OHEY | Haillot | 5351
| OHEY | Jallet | 5354
| OHEY | Ohey | 5350
| OHEY | Perwez | 5353
| RUMES | La Glanerie | 7611
| RUMES | Rumes | 7610
| RUMES | Taintignies | 7618
| Viroinval | Dourbes | 5670
| Viroinval | Le Mesnil | 5670
| Viroinval | Mazée | 5670
| Viroinval | Nismes | 5670
| Viroinval | Oignies | 5670
| Viroinval | Olloy | 5670
| Viroinval | Treignes | 5670
| Viroinval | Vierves | 5670

## _Etudes_Justif_Old (hidden)
Tarif Horaire B.E : | #REF!
frais généraux | 0%
cout H B.E | #REF!
Regle Calcul | Nbre d'heure * Taux H.B.E *frais généraux
Etude d'orientation |  |  |  |  | Etude d'orientation
Puissance souscrite | Trans-MT | MT | Trans-BT | BT | Puissance souscrite | Trans-MT | MT | Trans-BT | BT
P > 5 MVA | #REF! | #REF! | ---------- | ---------- | P > 5 MVA | 40 | 24 | ---------- | ----------
1MVA < P < 5 MVA | #REF! | #REF! | ---------- | ---------- | 1MVA < P < 5 MVA | 32 | 16 | ---------- | ----------
160 kVA < P < 1 MVA | #REF! | #REF! | ---------- | ---------- | 160 kVA < P < 1 MVA | 24 | 12 | ---------- | ----------
10 kVA < P < 160 kVA | ---------- | #REF! | #REF! | ---------- | 10 kVA < P < 160 kVA | ---------- | 8 | 8 | ----------
1 kVA < P < 10 kVA | ---------- | #REF! | #REF! | ---------- | 1 kVA < P < 10 kVA | ---------- | 4 | 4 | ----------
Etude d'orientation - Injection |  |  |  |  | Etude d'orientation - Injection
Puissance souscrite | Trans-MT | MT | Trans-BT | BT | Puissance souscrite | Trans-MT | MT | Trans-BT | BT
P > 5 MVA | #REF! | #REF! |  |  | P > 5 MVA | 24 | 24 | #N.A.# | #N.A.#
1MVA < P < 5 MVA | #REF! | #REF! |  |  | 1MVA < P < 5 MVA | 16 | 16 | #N.A.# | #N.A.#
160 kVA < P < 1 MVA | #REF! | #REF! |  |  | 160 kVA < P < 1 MVA | 12 | 12 | #N.A.# | #N.A.#
10 kVA < P < 160 kVA |  | #REF! | #REF! |  | 10 kVA < P < 160 kVA | #N.A.# | 8 | 8 | #N.A.#
1 kVA < P < 10 kVA |  | #REF! | #REF! |  | 1 kVA < P < 10 kVA | #N.A.# | 4 | 4 | #N.A.#
Etude Détaillée |  |  |  |  | Etude détaillée
Puissance souscrite | Trans-MT | MT | Trans-BT | BT | Puissance souscrite | Trans-MT | MT | Trans-BT | BT
P > 5 MVA | #REF! | #REF! | ---------- | ---------- | P > 5 MVA | 144 | 88 | ---------- | ----------
1MVA < P < 5 MVA | #REF! | #REF! | ---------- | ---------- | 1MVA < P < 5 MVA | 128 | 76 | ---------- | ----------
160 kVA < P < 1 MVA | #REF! | #REF! | #REF! | ---------- | 160 kVA < P < 1 MVA | 112 | 64 | 32 | ----------
10 kVA < P < 160 kVA | ---------- | #REF! | #REF! | #REF! | 10 kVA < P < 160 kVA | ---------- | 32 | 24 | 24
1 kVA < P < 10 kVA | ---------- | #REF! | #REF! | #REF! | 1 kVA < P < 10 kVA | ---------- | 4 | 4 | 2
Etude de détail - Injection |  |  |  |  | Etude de détail - Injection
Puissance souscrite | Trans-MT | MT | Trans-BT | BT | Puissance souscrite | Trans-MT | MT | Trans-BT | BT
P > 5 MVA | #REF! | #REF! | #N.A.# | #N.A.# | P > 5 MVA | 120 | 104 | #N.A.# | #N.A.#
1MVA < P < 5 MVA | #REF! | #REF! | #N.A.# | #N.A.# | 1MVA < P < 5 MVA | 96 | 80 | #N.A.# | #N.A.#
160 kVA < P < 1 MVA | #REF! | #REF! | #N.A.# | #N.A.# | 160 kVA < P < 1 MVA | 72 | 48 | #N.A.# | #N.A.#
10 kVA < P < 160 kVA |  | #REF! | #REF! | #REF! | 10 kVA < P < 160 kVA | #N.A.# | 32 | 32 | 32
1 kVA < P < 10 kVA |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1 kVA < P < 10 kVA | #N.A.# | 4 | 4 | 1.5
Ne pas Imprimer

## Etudes_old (hidden)
Tarif de Raccordement : ETUDES
Etude d'orientation
| Puissance souscrite | Trans-MT | MT | Trans-BT | BT
| P > 5 MVA | 2709.2 | 1625.52 | ---------- | ----------
| 1MVA < P < 5 MVA | 2167.36 | 1083.68 | ---------- | ----------
| 160 kVA < P < 1 MVA | 1625.52 | 812.76 | ---------- | ----------
| 10 kVA < P < 160 kVA | ---------- | 541.84 | 541.84 | ----------
| 1 kVA < P < 10 kVA | ---------- | 270.92 | 270.92 | ----------
Etude Détaillée
| Puissance souscrite | Trans-MT | MT | Trans-BT | BT
| P > 5 MVA | 9753.12 | 5960.24 | ---------- | ----------
| 1MVA < P < 5 MVA | 8669.44 | 5147.48 | ---------- | ----------
| 160 kVA < P < 1 MVA | 7585.76 | 4334.72 | 2167.36 | ----------
| 10 kVA < P < 160 kVA | ---------- | 2167.36 | 1625.52 | 1625.52
| 1 kVA < P < 10 kVA | ---------- | 270.92 | 270.92 | 135.46
Remarques :
1. Les tarifs susmentionnés sont appliqué autant au prélèvement qu’à l’injection (productions décentralisées)
2. Le montant des études est appliqué également pour toute augmentation de puissance de raccordement de plus de 20 % de la puissance contractuelle soumise à étude, avec un minimum de 20 kVA.
3. L'étude d'orientation est facultative et réalisée sur demande de l'utilisateur du réseau
4. En cas d'étude d'orientation préalable, le coût de l'étude détaillée est diminué du coût de l'étude d'orientation déjà payée
5. Tous Les prix s’entendent HTVA

## Etudes
ETUDES
Prélèvement ( NV Racc ou adaptation racc exist) | Orientation | Détail
P <= 100kVA | 297.2381 | 491.8319
100kVA < P <= 1000 kVA | 276.314 | 491.8319
P > 1000 kVA | 2137.0919 | 3888.4369
Injection ( Nouveau raccordement ) | Orientation | Détail
P <= 5kVA | 0 | 0
5kVA < P <= 10kVA | 177.0935 | 192.2634
10kVA < P <= 100kVA | 309.7925 | 463.5844
100kVA < P <=250 kVA | 288.8684 | 463.5844
250kVA < P <= 1000 kVA | 2137.0919 | 3888.4369
P > 1000 kVA | 2720.8736 | 5056.0002
Injection ( Raccordement existant ) | Orientation | Détail
P <= 5kVA | 0 | 0
5kVA < P <= 10kVA | 177.0935 | 192.2634
10kVA < P <= 100kVA | 297.2381 | 463.5844
100kVA < P <= 250 kVA | 288.8684 | 463.5844
250kVA < P <= 1000 kVA | 1553.3102 | 3012.1367
P > 1000 kVA | 2137.0919 | 3888.4369

## Clients BT_Branchement
Tarif de Raccordement : Clients Basse Tension
Nouveau raccordement
|  | Souterrain | Aérosouterrain
| Branchement Mono 10 kVA | 1006.3507 | 845.7554
| Branchement Tri 10 kVA | 1061.423 | 917.3232
Modification Raccordement
|  | Souterrain | Aérosouterrain
| Branchement Mono 10 kVA | 685.6423 | 462.3558
Branchement Tri 10 kVA
Passage ST --> DT
|  | Souterrain | Aérosouterrain
| Branchement Mono 10 kVA | 454.9674
Branchement Tri 10 kVA
454.9674

## Clients BT_Branchement_OLD (hidden)
Tarif de Raccordement : Clients Basse Tension
Nouveaux raccordements
|  | A/A <= 20m | A/S | S/S
Mono : normal ou bihoraire | 15-40 | 574.78 | 613.2 | 684.2
| 40-60 | 586.22 | 624.64 | 695.64
Triphasé : normal ou bihoraire | 15-40 | 607.61 | 646.03 | 717.03
| 40-60 | 626.03 | 664.45 | 735.45
| 70-100 | 725 | 763.42 | 834.42
ST/DT + Exclusif nuit | 40-60 | 749.82 | 788.24 | 859.24
Modifications raccordements (module + disj. avec tresse ou câble existant)
|  | A/A | A/S | S/S
Mono : normal ou bihoraire | 15-40 | 517.23 | 555.651 | 626.65
| 40-60 | 528.67 | 567.091 | 638.09
Triphasé : normal ou bihoraire | 15-40 | 550.06 | 588.481 | 659.48
| 40-60 | 568.48 | 606.901 | 677.9
| 70-100 | 667.45 | 705.871 | 776.87
ST/DT + Exclusif nuit | 40-60 | 692.27 | 730.691 | 801.69
Remplacement compteur ST par bihoraire : |  | 368.52

## Clients BT_devis
Raccordement Client BT
Poste |  | PU
Frais d'etude | FF | 158.3735
Branchement Standard 10 kVA | € | Voir tableau
ce poste comprend :
Max 20 m de Tresse 4x16 jusquà la limite de propriété
Module du coffret 25S60
Interrupteur ELOS 125A
Disjoncteur TECO X A
Contacteur 63A
Relais de sortie TCC pour client
Terminale rétractable
Cornière de protection + accessoires+ raccordement
Terminale rétractable + accessoires (armoire EH2)
Supplément Immobilisation de puissance au déla de 10 kVA | €/kVA | 139.7331
Divers |  | Sur Devis
ce poste comprend les travaux complémentaires à réaliser tel :
pose de cable en domaine privé
pose de cable en domaine public
fourniture de la base du coffret 25S60
déplacement d'un poteau
implantation dune armoire de trottoire
Traversée de voirie

## Client MT.TBT_Devis
Raccordement Clients MT / TBT
Poste |  |  |  | PU
TERME A | Immobilisation de Puissance |  | €/kVA | 58.9235
Comprend :
Forfait par KVA
TERME B | Raccordement |  | FF | 10178.7444
Comprend :
Introduction du ou des cables dans cabine
Réalisation de l'etancheité
Jonction sur cables existants
confection des tetes de Cable
Manœuvre HT avant intervention
Test sur les cables
Materiels divers & Deplacements
TERME C | Comptage (*) |  | FF | 1786.2918
Comprend :
compteur AMR
Carte SIM et modem pour la téléreléve
etalonnage et tests
* : TI, TP , coffret et Borniers fournis par le client
TERME D | Divers |  |  | Sur devis
comprend , les travaux a réaliser en domaine public et privé et autres services tel :
Fourniture de Logettes MT
Fournniture et pose d'un cable PRC 95 Alu
Fournniture et pose d'un cable PRC 240 Alu
Fournniture et pose d'un cable PRC 400 Alu
Fournniture et pose de deux cables PRC 95 Alu en protection Différentielle
Fournniture et pose de deux cables PRC 240 Alu en protection Différentielle
Fournniture et pose de deux cables PRC 400 Alu en protection Différentielle
Supplément de prix - voirie Communale
Supplément de prix - voirie SPW
Forage dirigé
Placement d'un RTU
Pose de cables en terrain privé ( tranchée Mise à disposition )
Autres travaux et fournitures

## Remarques MT
Remarques :
Ø Tarif valable pour prélèvement et/ou injection standard
Ø Le tracé des câbles est défini par le GRD
Ø Les différentes protections sont imposées par le GRD
Ø Câbles dans une seule tranchée standard
Ø Section et nombre de câbles en fonction de la demande de puissance
Ø Raccordement subordonné à la signature d'un contrat
Ø Valable pour travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard.
Ø Pas d'application pour modification d'installation existante ou interventions isolées
Ø Toute demande spécifique de l'URD est facturée sur base des prix unitaires standards

## Client TMT_Devis
Raccordement Client TMT
Poste |  |  |  | PU
TERME A | Immobilisation de Puissance |  | €/kVA | 12.3664
Comprend :
Forfait par KVA
TERME B | Raccordement |  | FF | 18657.4682
Comprend :
Introduction du ou des cablesdans le poste ELIA
Réalisation de l'etancheité
Jonction sur cables existants
confection des tetes de Cable
Manœuvre HT avant intervention
Test sur les cables
Materiels divers & Deplacements
TERME C | Comptage (*) |  | FF | 7459.5666
Comprend :
compteur AMR
Carte SIM et modem pour la téléreléve
etalonnage et tests
* : TI, TP , coffret et Borniers fournis par le client
TERME D | Divers |  |  | Sur devis
comprend , les travaux a réaliser en domaine public et privé et autres services tel :
Fourniture de Logettes MT
Fournniture et pose d'un cable PRC 95 Alu
Fournniture et pose d'un cable PRC 240 Alu
Fournniture et pose d'un cable PRC 400 Alu
Fournniture et pose de deux cables PRC 95 Alu en protection Différentielle
Fournniture et pose de deux cables PRC 240 Alu en protection Différentielle
Fournniture et pose de deux cables PRC 400 Alu en protection Différentielle
Supplément de prix - voirie Communale
Supplément de prix - voirie SPW
Forage dirigé
Placement d'un RTU
Pose de cables en terrain privé ( tranchée Mise à disposition )
Autres travaux et fournitures

## Remarques TMT
Remarques :
Ø Tarif valable pour prélèvement et/ou injection standard
Ø Le tracé des câbles est défini par le GRD
Ø Les différentes protections sont imposées par le GRD
Ø Câbles dans une seule tranchée standard
Ø Section et nombre de câbles en fonction de la demande de puissance
Ø Raccordement subordonné à la signature d'un contrat
Ø Valable pour travaux effectués simultanément aux travaux d'un nouveau raccordement standard.
Ø Pas d'application pour modification d'installation existante ou interventions isolées
Ø Toute demande spécifique de l'URD est facturée sur base des prix unitaires standards

## Imm_à_app
Raccordement Immeuble à Appartement
Poste |  |  |  | PU
| Frais d'etudes |  | € / App | 158.3735
cout forfaitaire par appartement
| Forfait Raccordement par Appartement |  | € / App | 2113.3215
| Supplément Immobilisation de puissance au dela de 10 kVA |  | € / kVA | 139.7331
| Divers |  |  | SUR DEVIS
comprend , les travaux a réaliser en domaine public et privé et autres services tel :
Fourniture et pose du cable d'alimentation en domaine privé
Fourniture et pose du cable d'alimentation en domaine Public
Implantation d'armoires de trottoir
Raccordement de l'immeuble
Raccordement d'une cabine haute tension
Déplacement de Poteaux
Remarques :
1. Ces montants sont applicables pour tout type d'appartement, avec ou sans création de voirie.
2. Ces montants sont valables pour pose en tranchées ouvertes en propriété privée.
3. Non inclus : Forage si obstacle : pont, cours d'eau, chemin de fer, …
4. Dans le cadre des raccordements d'immeubles à appartement(s), ce coût est appliqué pour toute demande de raccordement.
5. Sera considéré comme immeuble à appartement, tout immeuble comportant plus de 2 logements
6. Le Coût du raccordement de l'immeuble en lui-même sera renseigné sur devis après payement de l'étude.

## Viabilisation
Raccordement d'un lotissement ou assimilé
Equipement électrique (prix par mètre HTVA)
Viabilisation le long de nouvelles voiries (tranchée mise à dispo par le demandeur), ou le long de voirie existante ou privée | 166.021 | 3320.4209 | /lot
Equipement EP (prix HTVA)
Pose de câble EP dans la même tranchée que le câble électrique | 20.5951
Forfait EP- Voirie existante, réseau existant et support existant: forfait par point lumineux (fourniture crosse et candélabre, luminaire std, accessoires) | 529.4754
Forfait EP - Sur nouveau poteau: forfait au m (fourniture et pose du câble, candélabre, luminaire std, accessoires 20 m d’inter-distance) | 106.986 | 2551.6231 | /lot
Divers:
Comprend , les travaux a réaliser en domaine public et privé et autres services tel que:
Extension réseau hors de la zone de lotissement
Fourniture et pose du câble d'alimentation en domaine privé
Fourniture et pose du câble d'alimentation en domaine public
Implantation d'armoires de trottoir hors lotissement
Réalisation de tranchée
Raccordement d'une cabine haute tension
Déplacement de Poteaux

## Page de garde
FARDE DE PRIX
DIVERS
PRESTATIONS & FOURNITURES
TARIFS 2022

## Infrastructure
RESEAU ELECTRIQUE AERIEN |  |  |  | F.G. | 1.165
| Unités | P.A. |  | F.S. | 1.08
Poteau + transport sans plantation
Poteau 10m/250Kgs | pièce | 841.9561
Poteau 10m/400Kgs | pièce | 962.0007
Poteau 10m/600Kgs | pièce | 1058.9303
Poteau 10m/800Kgs | pièce | 1161.82
Poteau 10m/1000Kgs | pièce | 1270.4719
Plantation
Plantation de poteau < ou = 1000 kgs | pièce | 870.6609 | Ronveaux
Plantation de poteau > 1000 kgs < ou = 2000 kgs | pièce | 1564.2032 | Ronveaux
Enlèvement de poteau béton avec fondation | pièce | 1228.7683 | Ronveaux
Enlèvement de poteau béton sans fondation | pièce | 866.4853 | Ronveaux
Enlèvement de poteau bois | pièce | 197.105 | Ronveaux
Supplément démolition roche | m³ | 275.9518 | Ronveaux
Main-d'œuvre sans engin | h | 62.6912 | AIEG
Main-d'œuvre avec engin | h | 102.0121 | AIEG
Câble (sans pose)
Câble préassemblé 3 x 952/54,6/2 x 16/25 | m | 6.9753
Tresse 4 x 162 | m | 6.6853
Enlèvement ou pose de câbles
Déroulage et tirage d'une tresse </= 25² : longueur totale | m | 3.0804
Déroulage et tirage d'une tresse > 25² : longueur totale | m | 10.1336
Pose préassemblé 70²-95² sur poteau y compris équipement des poteaux | pièce | 171.1727
Pose tresse 16² sur poteau y compris équipement des poteaux | pièce | 171.1727
Pose préassemblé 70² sur façade | m | 29.1067
Pose tresse 16² sur façade | m | 23.6003
Remontée au poteau et raccordement d'un câble < ou = 35² | pièce | 307.9765
Remontée au poteau et raccordement d'un câble > 35² | pièce | 431.1671
Démontage réseau préassemblé sans enlèvement des poteaux | m | 5.7994
Démontage réseau cuivre sans enlèvement des poteaux | m | 0.5372
Renouvellement ou nouveau raccordement aérien | m | 18.8266
Déséquipement ou équipement préassemblé 70²-95² d'une façade pour aménagement | m | 7.0813
Déséquipement ou équipement tresse 16² d'une façade pour aménagement | m | 5.0058
Main d'œuvre avec camion élévateur | h | 90.9872
RESEAU ELECTRIQUE BT SOUTERRAIN
Matériel (sans pose ni terrassement)
Câble EXVB 4 x 16² | m | 8.9589
Câble EXVB 4 x 25² | m | 12.924
Câble EVAVB 4 x 70² | m | 40.7131 | On laisse cela dans le tarif ?? On a encore dans notre calcul du 70 cuivre pour estimer le forfait €/m de voirie lottie.
Câble EXAVB 4 x 150² Alu | m | 10.1927
Câble EVAVB 3 x 120/70² | m | 58.0882
Gaine annelée 110 mm | m | 1.7274
Armoire type EH2 | pièce | 847.7753
Armoire type EH3 | pièce | 774.3291
Couvre-câble 200mm | m | 0.87027
Pose
Pose câble > 35² et couvre-câble en tranchée ouverte | m | 9.7673
Pose câble < ou = 35² et couvre-câble en tranchée ouverte | m | 8.5464
Pose de gaine annelée 100 mm en tranchée ouverte | m | 24.4184
Fourniture, pose et câblage d' une armoire de trottoir type EH2 | pièce | 1301.2126
Fourniture, pose et câblage d' une armoire de trottoir type EH3 | pièce | 1249.8422
Introduction câble et câblage d'une armoire EH2 ou EH3 | pièce | 250.765
Terrassement
Tranchée terre plein pour 1 où 2 câbles | 48.8367 | m
Tranchée terre plein pour 1 où 2 câbles avec évacuation et remblayage 0/32 | 87.2224 | m
Tranchée Trottoir pour 1 où 2 câbles | 140.4055 | m
Tranchée voirie communale pour 1 où 2 câbles | 201.4514 | m
Tranchée voirie régionale pour 1 où 2 câbles | 174.1406 | m
Tranchée en traversée voirie communale pour 1 où 2 câbles | 225.8698 | m
Tranchée en traversée voirie régionale pour 1 où 2 câbles | 274.7065 | m
Forage dirigé pour 1 câble | 231.9744 | m
Pose d'une gaine en tranchée ouverte | 24.4184 | m
Main-d'œuvre sans engin | 62.6912 | m | Ajout de frais généraux pour ce type de post ?
Main-d'œuvre avec engin | 102.0121 | m

## Prestations BT
Fournitures et prestations BT |  |  |  | Stock | 1.08
| Unités | P.A. |  | FG | 1.165
Fournitures diverses |  |  |  | M.O. | 62.6912
Module de comptage du coffret 25S60 | Pièce | 51.0031
Module de raccordement du coffret 25S60 | Pièce | 31.9758
Coffret 25S60 complet avec module de comptage et ELOS | Pièce | 106.4894
Interrupteur ELOS 125A | Pièce | 23.5105
Disjoncteur TECO II 15-40A | Pièce | 43.197
Disjoncteur TECO II 40-60A | Pièce | 49.645
Disjoncteur TECO IV 15/39 | Pièce | 73.05
Disjoncteur TECO IV 40-60A | Pièce | 94.2793
Disjoncteur TECO IV 66-100A | Pièce | 196.0745
Contacteur 63A | Pièce | 82.5702
Terminale rétractable | Pièce | 3.4943
Prestations diverses
Connexion câble de liaison installation client - compteur | Pièce | 94.0369
Etallonnage d'un compteur: contrôle en série | Pièce | 188.0737
Etallonnage d'un compteur: laboratoire | Pièce | 744.7598
Ouverture/fermeture compteur | Pièce | 125.3825
Relevé/vérification index compteur | Pièce | 125.3825
Connexion sur reseau éléctrique aérien (reconnexion) | Pièce | 125.3825
Coupure alimentation sur réseau électrique souterraine | Pièce | 125.3825
Coupure alimentation sur reseau éléctrique aérien | Pièce | 188.0737
Remplacement compteur à budget suite à des dégâts causés par le client | Pièce | 367.0089 | ????????
Activation compteur à budget | Pièce | 94.0369
Désactivation compteur à budget | Pièce | 94.0369
Bris de scellés | Pièce | 62.6912
Fraude | Pièce | 681.1988 | ?????
Coupure/rétablissement intérieur (compteur) | Pièce | 94.0369
Remplacement compteur suite à des dégâts causés par le client | Pièce | 319.885
Dépannage/remplacement fusibles pendant les heures de service (coffret existant) | Pièce | 94.0369
Dépannage/remplacement fusibles hors des heures de service (coffret existant) | Pièce | 125.3825
Placement d'un enregistreur de tension à la demande du client | Pièce | 125.3825
Déplacement raccordement (coffret existant) | Pièce | 188.0737
Déplacement inutile pdt les heures de service | Pièce | 62.6912
Déplacement inutile hors des heures de service | Pièce | 94.0369
Branchement et groupe de comptage
Placement compteur mono supplémentaire (si moins de 3 au total) | Pièce | 810.658 | nouveau raccordement - 4h00 n'est maintenant concerné que les imeubles à deux appartements maximum--Utilité changement???
Placement compteur tri supplémentaire (si moins de 3 au total) | Pièce | 666.5582 | nouveau raccordement - 4h00 n'est maintenant concerné que les imeubles à deux appartements maximum
Remplacement compteur ordinaire par bihoraire | Pièce | 454.9674 | Repris sur le tarif BT de Soufiane
Remplacement fusibles par disjoncteur mono | Pièce | 137.2339 | 1,5 h00
Remplacement fusibles par disjoncteur tétra | Pièce | 167.0868 | 1,5 h00
Raccordement câble de branchement | Pièce | 94.0369 | 1,5 h00
Renforcement/Déforcement protection par réglage | Pièce | 94.0369 | 1,5 h00
Renforcement/Déforcement protection (nouveau disjoncteur mono) | Pièce | 137.2339 | 1,5 h00
Renforcement/Déforcement protection (nouveau disjoncteur tétra) | Pièce | 167.0868 | 1.5
Enlèvement raccordement aérien (enlèvement compteur non compris) | Pièce | 125.3825 | 2
Déplacement de compteur sans fourniture du coffret 25S60 | Pièce | 188.0737 | 3
Remplacement du compteur dans coffret existant (sans remplacement du câble de raccordement ni augmentation de puissance) | Pièce | 157.1997 | On laisse ?? Non
Enlèvement compteur électrique | Pièce | 125.3825 | 2
Contact hors potentiel | Pièce | 55.8744 | 3/4h00 + prix du relais

## Prestations HT
FOURNITURES ET PRESTATIONS MT |  |  | Stock | 1.08
| Unités | P.A. | FG | 1.165
Fournitures et prestations diverses |  |  | M.O. | 62.6912
Manoeuvres à la demande de l'utilisateur du réseau | Forfait | 501.53
Suppression définitive du raccordement (sans enlèvement) |  | devis
Mise en/hors service cabine HT | Forfait | 188.0737
Localisation d'un câble en domaine privé | Forfait | 501.53
Mise en/hors service cabine client (isolement de la totalité de la cabine du réseau) | Forfait | 501.53
Mise en service à la demande du client (rétablissement) | Forfait | 188.0737
Déplacement inutile pdt les heures de service | Pièce | 125.3825
Déplacement inutile hors des heures de service | Pièce | 250.765
Mise à disposition d'impulsions au moment du placement du compteur |  | devis
Mise à disposition d'impulsions pour comptage (pas de changement de compteur) |  | devis
Raccordement cabine HT provisoire |  | devis
Fourniture des données 1/4h format excel /EAN et par mois | Forfait | 79.1867
Fourniture du graphique des données 1/4h | Forfait | 79.1867
Détection défaut de câble HT par camion laboratoire | Forfait | 1616.7469
Adaptation ou remplacement des transformateurs de mesure (hors pièce) | Forfait | 752.295
Localisation ou identification d'un câble | Forfait | 475.1204
Mise hors tension d'un raccordement souterrain |  | devis