## ED_Prélèvement_2021_Luxembourg
Tarifs périodiques de distribution d'électricité |  |  |  |  | - Prélèvement - |  |  |  | ORES Luxembourg
Période de validité : |  |  |  | du 01.01.2021 au 31.12.2021
[6 empty] | Code EDIEL | T-MT |  | MT |  | T-BT |  | BT
[7 empty] | Avec mesure de pointe | Sans mesure de pointe | Avec mesure de pointe | Sans mesure de pointe | Avec mesure de pointe | Sans mesure de pointe | Avec mesure de pointe | Sans mesure de pointe
I. Tarif pour l'utilisation du réseau de distribution
A. Terme capacitaire
a) Pour les raccordements avec mesure de pointe
|  |  |  | Pointe historique | (EUR/kW/mois) | E210 | 0.32003 |  | 2.4796 |  | 3.7972 |  | 6.174
|  |  |  | Pointe du mois | (EUR/kW/mois) | E210 | 0.10668 |  | 0.82652 |  | 1.2657 |  | 2.058
b) Pour les prosumers
|  |  |  | Puissance nette développable de l'installation | (EUR/kWe) | E260 | [7 empty] | 74.6158
|  | B. Terme fixe |  |  | (EUR/an) | E270 | 845 |  | 615 |  | 370 |  | 13.06
C. Terme proportionnel
|  |  |  | Heures normales | (EUR/kWh) | E210 | [6 empty] | 0.0035528 | 0.078968
|  |  |  | Heures pleines | (EUR/kWh) | E210 | 0.0002409 | 0.0002409 | 0.004598 | 0.004598 | 0.0078885 | 0.0078885 | 0.0035528 | 0.085163
|  |  |  | Heures creuses | (EUR/kWh) | E210 | 0.0002409 | 0.0002409 | 0.0033248 | 0.0033248 | 0.0054397 | 0.0054397 | 0.0035528 | 0.040924
|  |  |  | Exclusif de nuit | (EUR/kWh) | E210 | [6 empty] | 0.0035528 | 0.029532
| II. Tarif pour les Obligations de Service Public |  |  |  | (EUR/kWh) | E215 | 0.0006173 |  | 0.0006299 |  | 0.000643 |  | 0.0086533
III. Tarif pour les surcharges
|  |  |  | Redevance de voirie | (EUR/kWh) | E891 | 0.0027769 |  | 0.0027248 |  | 0.0027769 |  | 0.0027769
|  |  |  | Impôt sur les sociétés | (EUR/kWh) | E850 | 0.0002628 |  | 0.0010305 |  | 0.0020024 |  | 0.0051608
|  |  |  | Autres impôts locaux, provinciaux ou régionaux | (EUR/kWh) | E890 | 2e-06 |  | 2e-06 |  | 2.1e-06 |  | 2.2e-06
| IV. Tarif pour les soldes régulatoires |  |  |  | (EUR/kWh) | E410 | -0.0001392 |  | -0.0014576 |  | -0.001488 |  | -0.0015383
| V. Tarif pour dépassement du forfait d'énergie réactive |  |  |  | (EUR/kVArh) | E310 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
Modalités d'application et de facturation :
Tarif pour utilisation du réseau de distribution - Terme capacitaire
| - | Pour les clients T-MT, MT et T-BT, un coefficient de dégressivité sera intégré dans le calcul du terme capacitaire selon la formule reprise ci-dessous :
E1 : 0,1+(796,5/(885+kW))
| - | Le terme capacitaire ne s'applique pas aux alimentations de secours (type de connexion : EGY / MVE en ORES).
| - | Aucun prix maximum n'est appliqué sur les termes capacitaires (Pointe historique et Pointe du mois pour les raccordements avec mesure de pointe ( I.A.a) )
| - | Le terme capacitaire s'applique aux prosumers prorata temporis.
Tarif pour utilisation du réseau de distribution - Terme proportionnel
| - | Pour les clients T-MT, MT et T-BT, le GRD facturera le tarif « Heures creuses » dans le cas d’un relevé de quantités en exclusif de nuit.
Tarif pour dépassement du forfait d'énergie réactive
| - | Pour les clients T-MT, MT et T-BT, une pénalité est calculée dans la mesure où l’énergie réactive dépasse le pourcentage autorisé de la consommation totale en kWh. Les pourcentages autorisés sont fixés à l'article 143 du Règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2011030321
Les périodes tarifaires
| - | Les périodes tarifaires applicables pour tout compteur "bi-horaire" sont en annexe de la présente grille tarifaire.

## Périodes_tarifaires
1) Heures creuses
| Tarif B.T groupe 5 |  |  |  | Tarif H.T groupe 2, groupe 3 et groupe 4
| Heure creuse BT Bihoraire |  |  |  | Heure creuse HT |  |  |  | HOROSAISONNIER
| Tranche horaire |  |  |  | Tranche horaire |  |  |  | Horaire de pointe du 1/11 au 29/02
| De | à | Quand ? | y compris 24h/24 | De | à | Quand ? | y compris 24h/24 | De | à | sauf les
ORES Namur | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | Le W-E | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | le W.E et les J.fériés | 10:45 | 12:30 | W.E et J.fériés
ORES Namur | [8 empty] | 17:30 | 19:45 | W.E et J.fériés
ORES Hainaut Electricité | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | Le W-E | 21:00 | 6:00 | Tous les jours | le W.E et les J.fériés | 8:00 | 9:00 | W.E et J.fériés
ORES Hainaut Electricité | [8 empty] | 17:00 | 20:00 | W.E et J.fériés
ORES Hainaut Electricité - Tournai | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | Le W-E | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | le W.E et les J.fériés | 8:00 | 9:00 | W.E et J.fériés
ORES Hainaut Electricité - Tournai | [8 empty] | 17:00 | 20:00 | W.E et J.fériés
ORES Est - Eupen | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | Le W-E | 21:00 | 6:00 | Tous les jours | le W.E et les J.fériés | 11:00 | 13:00 | W.E et J.fériés
ORES Est - Eupen | [8 empty] | 17:00 | 19:00 | W.E et J.fériés
ORES Est - Malmedy | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | Le W-E | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | le W.E et les J.fériés | 11:00 | 13:00 | W.E et J.fériés
ORES Est - Malmedy | [8 empty] | 17:00 | 19:00 | W.E et J.fériés
ORES Luxembourg | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | Le W-E | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | le W.E et les J.fériés | 10:45 | 12:15 | W.E et J.fériés
ORES Luxembourg | [8 empty] | 17:30 | 20:00 | W.E et J.fériés
ORES Verviers 1 | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | Le W-E | 21:00 | 6:00 | Tous les jours | le W.E et les J.fériés | 11:00 | 13:00 | W.E et J.fériés
ORES Verviers 1 | [8 empty] | 17:00 | 19:00 | W.E et J.fériés
ORES Verviers | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | Le W-E | 21:00 | 6:00 | Tous les jours | le W.E et les J.fériés | 11:00 | 13:00 | W.E et J.fériés
ORES Verviers | [8 empty] | 17:00 | 19:00 | W.E et J.fériés
ORES Brabant Wallon | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | Le W-E | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | le W.E et les J.fériés | 10:30 | 12:30 | W.E et J.fériés
ORES Brabant Wallon | [8 empty] | 17:30 | 19:30 | W.E et J.fériés
ORES Brabant Wallon - Jodoigne | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | Le W-E | 21:00 | 6:00 | Tous les jours | le W.E et les J.fériés | 6:57 | 7:55 | W.E et J.fériés
ORES Brabant Wallon - Jodoigne | [8 empty] | 16:30 | 19:25 | W.E et J.fériés
ORES Mouscron | 22:00 | 7:00 | Tous les jours | Le W-E | 21:00 | 6:00 | Tous les jours | le W.E et les J.fériés | 8:00 | 9:00 | W.E et J.fériés
ORES Mouscron | [8 empty] | 10:00 | 12:00 | W.E et J.fériés
ORES Mouscron | [8 empty] | 18:00 | 19:00 | W.E et J.fériés
2) Heures pleines : Toutes les périodes non reprises dans le tableau ci-dessus